## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：文化长廊 |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土建
1.2 | 电气
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土建
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一类土 2.开挖深度:1.21m以内 3.基底处理方式:基底夯实 其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 166.06
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填方 2.材料品种:素土 3.密实度:素土夯实 其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 158.08
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:素土 2.土方外运：自行考虑，包含土方装卸外运至满足国家及本地建设行政主管部门关于建筑垃圾消纳及处置的要求 其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 7.98
4 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 3.72
5 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 21.28
6 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15预拌混凝土 其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 3.08
7 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:独立基础下方 其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 13.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 1.22
9 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:矩形柱模板 其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 24.32
10 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.19
11 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 名称：柱直筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.19
12 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 名称：柱箍筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.342
13 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型柱 2.钢材品种、规格:150*150*5厚镀锌钢，包含柱脚;200*200*10钢板，50*50*6加劲板，4C16预埋件 其他：详见设计及规范要求 |  | t | 2.709
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型梁 2.钢材品种、规格:50*50*1.5厚镀锌钢梁、150*100*4镀锌钢梁 其他：详见设计及规范要求 |  | t | 6.231
15 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢柱外露部分刷漆 2.喷深紫铜色氟碳漆 其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 4.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 01B041 | 铝单板装饰 | 1.部位:钢柱外侧外漏部分及钢梁外围 2.1.5厚铝单板弯折造型喷深紫铜色氟碳漆 3.清单工程量为饰面外围工程量 其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 670.83
17 | 011303001001 | 成品装饰带 | 1.装饰带型式、尺寸:100宽 2.材料品种、规格:3厚防云石片 3.安装固定方式:M6自攻螺丝固定@250 其他：详见设计及规范要求 |  | m | 146
电气
18 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:内含KG316T控制器和RCB-10A漏电保护器各一套 3.规格:400*500*200 4.电压(kV):1kv 5.安装方式:明装 6.接线端子材质、规格:含端子接线 7.其他:详见图纸设计满足规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC16 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸设计满足规范要求 |  | m | 12
20 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVV-3*2.5 4.材质:铜 5.其他:详见图纸设计满足规范要求 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86 4.安装形式:明配 5.其他:详见图纸设计满足规范要求 |  | 个 | 4
22 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.型号:8w/m、含直流电源 3.安装方式:铝单板内安装 4.其他:详见图纸设计满足规范要求 |  | m | 146
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：文化长廊 |  |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：文化长廊 |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 011601011001 | 夜间施工增加
4 | 011601013001 | 二次搬运
5 | 011601010001 | 冬雨季施工
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：文化长廊 |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：文化长廊 |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：文化长廊 |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：文化长廊 |  |  |  |  | 标段：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。