## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 济源产城融合示范区教育体育局2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-北海路小学新建综合楼项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【北海路小
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原有混凝土路面及环保砖拆除 2.切缝 3.外运：10km |  | m3 | 191.04
分部小计
土方工程
1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.机械场地平整 |  | m2 | 703.39
2 | 010101001004 | 基底钎探 | 1.基底钎探 |  | m2 | 311.4
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.7m以内 3.外运：10km |  | m3 | 28.85
4 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.7m以内 3.外运：10km |  | m3 | 536.92
5 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数0.95 2.填方材料品种:素土 3.内运：10km |  | m3 | 376.82
分部小计
地下主体工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.部位:垫层 2.砼泵送费 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C15 5.运距:自行考虑 6.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 30.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.部位:独立基础 2.砼泵送费 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C35 5.运距:自行考虑 6.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 142.82
3 | 010501002003 | 带形基础 | 1.部位:条形基础 2.砼泵送费 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C30 5.运距:自行考虑 6.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 19.68
分部小计
| A.5 | 地上主体工程
1 | 010502001014 | 矩形柱 | 1.部位:柱 2.砼泵送费 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C35 5.柱高：10.5m 6.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 64.7
2 | 010505001005 | 有梁板 | 1.部位:高10.5m 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C35 4.含砼泵送 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 184.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.部位:1层 高4.8m 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C35 4.含砼泵送 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 49.76
4 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.部位:2层 高5.67m 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C35 4.含砼泵送 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 22.76
5 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位:1层，4.8m 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C35 4.含砼泵送 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 27.42
6 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位:2层，5.67m 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C35 4.含砼泵送 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 27.42
7 | 010505006001 | 栏板 | 1.名称：屋顶出屋面 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.含砼泵送 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 0.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
钢筋工程
1 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ≤10mm砌体加筋 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.664
2 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ≤10mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 9.524
3 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ＝12mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 4.682
4 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ＝14mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 1.66
5 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ＝16mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 5.136
6 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ＝18mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 3.108
7 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 20mm≤φ≤25mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 30.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ=28mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 4.328
9 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ≤10mm箍筋 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.658
10 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ≤10mm箍筋 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 18.273
11 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ＞10mm箍筋 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | t | 0.909
12 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式：电渣压力焊接头 2.规格：≤φ32 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 640
13 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式：直螺纹钢筋接头 2.规格:钢筋直径≤φ20 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 228
14 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式：直螺纹钢筋接头 2.规格:钢筋直径≤φ25 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 个 | 285
15 | 010606008001 | 钢梯 | 12YJ5-1 A15 1.起步高：1500m 2.φ20@360 |  | t | 0.042
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
砌筑工程
1 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.高度：3.6m以内 |  | m3 | 37.89
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:310厚自保温加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb5.0配套砌筑砂浆 3.外墙墙高3.6m以内部分 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 90.38
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:310厚自保温加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb5.0配套砌筑砂浆 3.外墙墙高3.6m以上部分 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 44.5
4 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb5.0配套砌筑砂浆 3.墙高3.6m以内部分 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 49.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb5.0配套砌筑砂浆 3.墙高3.6m以上部分 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 16.12
分部小计
二次工程
1 | 010502002001 | 构造柱、门垛、抱框 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 13.74
2 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 1.12
3 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.部位:压顶 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C25 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 5.75
4 | 010503004002 | 圈梁 | 1.部位:地圈梁 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:C25 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m3 | 0.15
分部小计
| A.8 | 门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010802001004 | 断桥铝合金组合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1637、M1837 2.门类别:断桥铝合金中空小力度地弹钢化玻璃平开门(6+12Ar+6)净高大于2100mm 3.说明:含门锁、五金等 |  | m2 | 19.24
2 | 010802001005 | 断桥铝合金组合门 | 1.门代号及洞口尺寸:JYM1637、JYM1837 2.门类别:断桥铝合金中空小力度地弹钢化玻璃平开门(6+12Ar+6) 3.说明:含门锁、五金等 |  | m2 | 12.58
3 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.窗类别:断桥铝合金中空磨砂钢化玻璃上悬窗（6+12Ar+6) 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 13.2
4 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.窗类别:断桥铝合金中空钢化玻璃上悬窗(6+12Ar+6) 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 130.98
5 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.窗类别:断桥铝合金中空钢化玻璃固定窗(6+12Ar+6) 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 53.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.窗类别:断桥铝合金框中空玻璃上悬窗(6+12Ar+6) 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 216.13
7 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.不锈钢纱窗 |  | m2 | 97.74
8 | 01B009 | 手动开启装置 | 距楼面高度1.3m的手动开启装置 1.C2033a、C6042、C6242 |  | 个 | 19
分部小计
屋面
1 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋1（12YJ1-屋105-1F1-50B1） 2.20厚M15水泥砂浆保护层内压入耐碱网格布,表面应抹平压光并设置表面分格缝。(1m设置分格缝) 3.满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 4.30厚C20细石混凝土找平层 5.50厚挤塑聚苯板燃烧性能为B1级 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚找坡2%1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8.钢筋混凝土屋面板 9.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 887.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋1 （12YJ1-屋105-1F1） 2.防水层:两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材，包含附加层 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 1014.45
3 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.部位：屋2 2.防水层为:钢筋混凝土板上增加1.5厚水性沥青抗滑移防水涂料 |  | m2 | 162.01
4 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 12YJ5-1 A15 1.成品铝板 2.17厚木工板 3.30厚岩棉板 4.五层或三层胶合板 |  | m2 | 1.3
分部小计
装饰
地面
地102
1 | 011102003025 | 块料楼地面 | 部位：报告厅 1.1.40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.素水泥浆一道 3.60厚C15混凝土垫层 4.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5.素土夯实 6.详见图集12YJ1 地102 7.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 673.24
内墙面
内墙3C
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 部位：其余房间 1.2厚配套专用界面剂批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4.用于蒸压加气混凝土块墙 5.参图集：12YJ1-内墙3C 6.其它事项满足图纸、图集、设计及施工验收规范相关要求 |  | m2 | 822.66
白色A级无机涂料
1 | 011406001014 | 抹灰面油漆 | 部位：其余房间 1.内墙外刷白色无机涂料两遍(A级装修材料) 2.其它事项满足图纸、图集、设计及施工验收规范相关要求 |  | m2 | 890.09
踢3
1 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 部位：其余房间 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序 ) 5.3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶或配套专用 胶粘剂) 粘结层 6.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填经剂填缝 7.参图集：12YJ1-踢3 8.其它事项满足图纸、图集、设计及施工验收规范相关要求 |  | m2 | 11.96
天棚
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
顶5/白色无机涂料
1 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 部位：所有房间 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.外刷白色无机涂料(A级装修材料) 4.其它事项满足图纸、图集、设计及施工验收规范相关要求 |  | m2 | 1048.05
外墙面
外墙
1 | 011201001025 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：外墙 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:3水泥砂浆; 5.参图集：12YJ1-外墙9C 6.其它事项满足图纸、图集、设计及施工验收规范相关要求 |  | m2 | 842.19
2 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1、喷饰面层真石漆二遍 2、喷饰主层真石漆一遍 3、喷饰抗碱黑色底层漆一遍 3.参12YJ1-外墙9C 4.其它事项满足图纸、图集、设计及施工验收规范相关要求 |  | m2 | 1773.56
热桥
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | 部位：外墙柱梁面热桥 1.采用内置保温混凝土墙（保护层50mm钢筋混凝土+60mm挤塑聚苯板) |  | m2 | 282.09
女儿墙内侧
1 | 011201001022 | 墙面一般抹灰 | 女儿墙内侧 1.聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 82.88
保温砂浆
1 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 1.部位：窗下口 2.30厚保温砂浆 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 35.49
2 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | 1.部位：外墙、节点处保温砂浆 2.30厚保温砂浆 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | m2 | 872.47
分部小计
室外工程
1 | 010507004006 | 台阶平台 | 12YJ1 台5/155 1.8~12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 |  | m2 | 7.5
2 | 010507001005 | 散水 | 12YJ1 散1/152 1.60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4% |  | m2 | 101.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010507001006 | 坡道 | 12YJ12 2/25 1.铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.100厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土,分两步夯实 7.素土夯实 |  | m2 | 23.65
4 | 011108003001 | 块料零星项目 | 块料零星项目坡道、台阶侧面 1.8~12厚防滑地砖踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一道 |  | m2 | 1.65
分部小计
其他
钢丝网片
1 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：不同材质交接处钢丝网片； 2.钢丝网为热镀锌电焊钢丝网 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 10.02
2 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：外墙保温砂浆外侧网格布 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 907.96
分部小计
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.进出场费 履带式 挖掘机 |  | 项 | 1
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架 2.檐口高度:11.3m |  | m2 | 703.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:11.3m 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 703.39
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.3.6以上的楼板 |  | m2 | 669.01
5 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.3.6m以上的室内粉刷 |  | m2 | 669.01
6 | 011702001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 |  | m2 | 29.73
7 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 |  | m2 | 129.07
8 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 带形基础 毛石混凝土 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 54.69
9 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 405.85
10 | 011702014001 | 有梁板 | 1.现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 1258.41
11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 524.08
12 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 253.45
13 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑 |  | m2 | 183.75
14 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑 |  | m2 | 177.99
15 | 011702021001 | 栏板 | 1.现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑 |  | m2 | 4.66
16 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 117.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 147.8
18 | 011702028001 | 压顶 | 1.现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑 |  | m2 | 45.41
19 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 7.07
20 | 011702027001 | 台阶 | 1.现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑 |  | m2 | 7.5
21 | 011702029001 | 散水 | 1.散水模板 |  | m2 | 12.68
22 | 011702029002 | 坡道 | 2.坡道模板 |  | m2 | 2.14
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【北海路小学新建综合
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【北海路小学新建综合楼项
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 100000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 16400
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 16400 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 116400 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【北海路小学新建综合楼项目-土
暂列金额明细表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 100000
合 计 |  |  |  | 100000 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【北海路小学新
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【北海路小学新建综合
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1 | 仿木铝格栅 | 成品0.2*0.6*5.02，13.1m长 | 16400
合 计 |  |  | 16400.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【北海路小学新建综合楼项目-土建】
计 日 工 表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【北海路小学新建综合楼项目
总承包服务费计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【北海路小学新建综合楼项目-
规费、税金项目计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【北海路小学新建综
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【北海路小学新
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
1 | 钢筋 HPB300 φ10以内 | kg |  | ±5 |  | 3.227
2 | 钢筋 综合 | kg |  | ±5 |  | 3.229
3 | 钢筋 HRB400以内 φ10以内 | kg |  | ±5 |  | 3.34
4 | 钢筋 HRB400以内 φ12 | kg |  | ±5 |  | 3.289
5 | 钢筋 HRB400以内 φ14 | kg |  | ±5 |  | 3.192
6 | 钢筋 HRB400以内 φ16 | kg |  | ±5 |  | 3.148
7 | 钢筋 HRB400以内 φ18 | kg |  | ±5 |  | 3.139
8 | 钢筋 HRB400以内 φ12~14 | kg |  | ±5 |  | 3.241
9 | 钢筋 HRB400以上 φ20~φ25 | kg |  | ±5 |  | 3.112
10 | 钢筋 HRB400以上 φ28 | kg |  | ±5 |  | 3.21
11 | 圆钢 综合 | t |  | ±5 |  | 3334
12 | 土工布 | m2 |  | ±5 |  | 3.72
13 | 热镀锌电焊钢丝网 | m2 |  | ±5 |  | 5.67
14 | 铁件 综合 | kg |  | ±5 |  | 4.26
15 | 水泥 32.5 | t |  | ±5 |  | 375
16 | 水泥 42.5 | t |  | ±5 |  | 375
17 | 砂子 中粗砂 | m3 |  | ±5 |  | 98
18 | 生石灰 | t |  | ±5 |  | 400
19 | 粘土 | m3 |  | ±5
20 | 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 | 千块 |  | ±5 |  | 333
21 | 烧结煤矸石实心砖 240*115*53 | 千块 |  | ±5 |  | 333
22 | 细木工板 17厚 | m2 |  | ±5 |  | 35.15
23 | 陶瓷地砖 | m2 |  | ±5 |  | 60
24 | 防滑地砖 800mm*800mm | m2 |  | ±5 |  | 60
25 | 成品铝板 | m2 |  | ±5 |  | 120
26 | 玻璃纤维网格布 | m2 |  | ±5 |  | 2.5
27 | 不锈钢纱窗 | m2 |  | ±5 |  | 54.67
28 | 白色无机涂料A级 | kg |  | ±5 |  | 18
29 | 白色无机涂料A级 | kg |  | ±5 |  | 18
30 | 真石面漆 | kg |  | ±5 |  | 5
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
31 | 真石漆 | kg |  | ±5 |  | 5
32 | 红丹防锈漆 | kg |  | ±5 |  | 11.01
33 | 防锈漆 | kg |  | ±5 |  | 14.51
34 | 防锈漆 | kg |  | ±5 |  | 14.51
35 | SBS改性沥青防水卷材 3mm | m2 |  | ±5 |  | 33
36 | 液化石油气 | kg |  | ±5 |  | 4.26
37 | 硅酮耐候密封胶 | kg |  | ±5 |  | 39.77
38 | 硅酮耐候密封胶 | kg |  | ±5 |  | 39.77
39 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | 支 |  | ±5 |  | 22.31
40 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | 支 |  | ±5 |  | 22.31
41 | 岩棉板 δ30 | m3 |  | ±5 |  | 350
42 | 珍珠岩 | m3 |  | ±5 |  | 129.69
43 | 挤塑聚苯板 B1 50MM | m3 |  | ±5 |  | 385
44 | 钢管 | kg |  | ±5 |  | 3.507
45 | 钢管 | kg |  | ±5 |  | 3.507
46 | 钢管 | kg |  | ±5 |  | 3.507
47 | 电 | kW·h |  | ±5 |  | 0.59
48 | 电 | kW·h |  | ±5 |  | 0.59
49 | 水 | m3 |  | ±5 |  | 4.08
50 | 水 | m3 |  | ±5 |  | 4.08
51 | 聚合物粘接砂浆 | kg |  | ±5 |  | 1.4
52 | 膨胀玻化微珠保温浆料 | m3 |  | ±5 |  | 250
53 | 加气混凝土砌块 200 | m3 |  | ±5 |  | 150
54 | 预拌混凝土 C15 | m3 |  | ±5 |  | 295
55 | 预拌混凝土 C15 | m3 |  | ±5 |  | 295
56 | 预拌混凝土 C25 | m3 |  | ±5 |  | 315
57 | 预拌混凝土 C35 | m3 |  | ±5 |  | 340
58 | 预拌混凝土 C35 | m3 |  | ±5 |  | 340
59 | 预拌混凝土 C30 | m3 |  | ±5 |  | 325
60 | 预拌混凝土 C35 | m3 |  | ±5 |  | 340
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
61 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 |  | ±5 |  | 315
62 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 |  | ±5 |  | 315
63 | 预拌水泥砂浆 | m3 |  | ±5 |  | 396
64 | 干混抹灰砂浆 DP M10 | m3 |  | ±5 |  | 414
65 | 干混抹灰砂浆 DP M10 | m3 |  | ±5 |  | 414
66 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 | m3 |  | ±5 |  | 378
67 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10 | m3 |  | ±5 |  | 396
68 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 |  | ±5 |  | 441
69 | 干混地面砂浆 DS M20 | m3 |  | ±5 |  | 459
70 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 |  | ±5 |  | 548.67
71 | 干混界面砂浆 DIT M10 | m3 |  | ±5 |  | 495.58
72 | 胶合板 δ5 | m2 |  | ±5 |  | 13
73 | 陶瓷地砖 | m2 |  | ±5 |  | 60
74 | 断桥铝合金中空小力度地弹钢化玻璃平开门 6+12Ar+6 | m2 |  | ±5 |  | 1000
75 | 断桥铝合金中空钢化玻璃固定窗 6+12Ar+6 | m2 |  | ±5 |  | 500
76 | 断桥铝合金中空磨砂钢化玻璃上悬窗 6+12Ar+6 | m2 |  | ±5 |  | 600
77 | 断桥铝合金中空钢化玻璃上悬窗 6+12Ar+6 | m2 |  | ±5 |  | 600
78 | 断桥铝合金框中空玻璃上悬窗 6+12Ar+6 | m2 |  | ±5 |  | 600
79 | 成品腻子粉 | kg |  | ±5 |  | 0.7
80 | 水性沥青抗滑移防水涂料 | kg |  | ±5 |  | 16.81
81 | 挤塑聚苯板 | m3 |  | ±5 |  | 385
82 | 自保温加气混凝土砌块 310 | m3 |  | ±5 |  | 190
83 | 手动开启装置 | 个 |  | ±5 |  | 400
84 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 |  | ±5 |  | 315
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【北海路小_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901002013 | 消火栓给水管 | 1.名称:消火栓给水管 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 202.40
2 | 030901002005 | 消火栓给水管 | 1.名称:消火栓给水管 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 14.04
3 | 030901002006 | 沟槽卡箍 | 1.名称:沟槽卡箍 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍 4.部位:管件处 |  | 个 | 18
4 | 030901002007 | 沟槽卡箍 | 1.名称:沟槽卡箍 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍 4.部位:管件处 |  | 个 | 20
5 | 030901002010 | 消防管管件 | 1.名称:消防管管件 2.规格:DN100三通 3.连接形式:沟槽式卡箍 |  | 个 | 6
6 | 030901002014 | 消防管管件 | 1.名称:消防管管件 2.规格:DN100*65大小头 3.连接形式:沟槽式卡箍 |  | 个 | 4
7 | 030901002012 | 消防管管件 | 1.名称:消防管管件 2.规格:DN65弯头90° 3.连接形式:沟槽式卡箍 |  | 个 | 10
8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:综合型钢 |  | kg | 12
9 | 031201001001 | 管道支架刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:刷樟丹二道，红色调和漆二道 |  | kg | 12.0
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 031002003003 | 一般钢套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
11 | 030807003007 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
12 | 030807003008 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
13 | 030807003009 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格:DN100 |  | 副 | 2
14 | 030807003006 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接含连接件 |  | 个 | 4
15 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 |  | 个 | 1
16 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 1
17 | 030901010001 | 薄型单栓带消防软管卷盘消防箱 | 1.型号:薄型单栓带消防软管卷盘消防箱 2.规格:SG18B65Z-J |  | 套 | 4
18 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.灭火器箱:XMDF4-2 |  | 具 | 4
19 | 040504001001 | Φ1400圆形砖砌阀门井 | 1.名称:Φ1400圆形砖砌阀门井 2.参考图集:05S502-16 3.井深:1m |  | 座 | 2
20 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 |  | m | 106.5
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【北海路小学新建综合_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 1 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.4 | 031302008001 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【北海路小学新建综合楼项_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【北海路小学新建综合楼项目-消
暂列金额明细表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【北海路小学新_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【北海路小学新建综合_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【北海路小学新建综合楼项目-消火栓水
计 日 工 表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【北海路小学新建综合楼项目_1
总承包服务费计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【北海路小学新建综合楼项目-_1
规费、税金项目计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【北海路小学新建综_1
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【北海路小学新_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-消火栓水雨水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
1 | UPV塑料排水管（含接口) DN100 | m |  | ±5 |  | 22.27
2 | 塑料落水斗 | 个 |  | ±5 |  | 18.99
3 | 预拌混凝土 C25 | m3 |  | ±5 |  | 315
4 | 型钢 综合 | kg |  | ±5 |  | 4
5 | 酚醛调和漆 各色 | kg |  | ±5 |  | 12.39
6 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg |  | ±5 |  | 12.39
7 | 内外热镀锌钢管 DN65 | m |  | ±5 |  | 31.894
8 | 内外热镀锌钢管 DN100 | m |  | ±5 |  | 48.772
9 | 焊接钢管 DN150 | m |  | ±5 |  | 63.63
10 | 沟槽卡箍 DN100 | 套 |  | ±5 |  | 16.81
11 | 沟槽卡箍 DN65 | 套 |  | ±5 |  | 11.39
12 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 | 套 |  | ±5 |  | 11.39
13 | 沟槽直接头 DN100 | 套 |  | ±5 |  | 18.47
14 | 沟槽直接头 (含胶圈)DN65 | 套 |  | ±5 |  | 9.65
15 | 蝶阀 DN100 | 个 |  | ±5 |  | 140.8
16 | 闸阀 DN100 | 个 |  | ±5 |  | 151.9
17 | 蝶阀 DN65 | 个 |  | ±5 |  | 82.83
18 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 片 |  | ±5 |  | 35.62
19 | 自动排气阀 DN15 | 个 |  | ±5 |  | 28.76
20 | 灭火器 MF/ABC4 | 具 |  | ±5 |  | 78.44
21 | 薄型单栓带消防软管卷盘消防箱 SG18B65Z-J | 套 |  | ±5 |  | 510.84
22 | 压力表 | 套 |  | ±5 |  | 50
23 | 铸铁井盖、井座 φ800 | 套 |  | ±5 |  | 300
24 | 灭火器箱 XMDF4-2 | 个 |  | ±5 |  | 30
25 | DN100三通 | 个 |  | ±5 |  | 35.95
26 | DN65弯头90° | 个 |  | ±5 |  | 12.37
27 | DN100*65大小头 | 个 |  | ±5 |  | 31.27
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【北海路小_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALZ 2.尺寸:600*1200*200mm 3.箱内配置:详图纸系统图 |  | 台 | 1
2 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.尺寸:600*500*200mm 3.箱内配置:详图纸系统图 |  | 台 | 1
3 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源PD箱 2.尺寸:410*310*120mm 3.箱内配置:详图纸系统图 |  | 台 | 1
4 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:排烟窗控制箱PYC1 2.尺寸:400*500*200mm 3.箱内配置:详图纸系统图 |  | 台 | 2
5 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 |  | m | 20
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | m | 4
7 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 |  | m | 10.5
8 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-6*1.5 |  | m | 151.4
9 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面≤120mm² |  | 个 | 1
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面≤70mm² |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆截面≤50mm² |  | 个 | 2
12 | 030411004007 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.型号:截面4mm2 |  | 个 | 10
13 | 030411004009 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm² |  | m | 28.5
14 | 030411004010 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-6mm² |  | m | 73.5
15 | 030411004011 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm² |  | m | 418.2
16 | 030411004013 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-BV-1.5mm² |  | m | 302.8
17 | 030411004014 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-BV-4mm² |  | m | 605.6
18 | 030411001002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:RC100 |  | m | 400
19 | 030411001003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 |  | m | 1
20 | 030411001008 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 |  | m | 159.4
21 | 030411001016 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 |  | m | 151.4
22 | 030411001017 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 |  | m | 151.54
23 | 030411001015 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:RC25 |  | m | 19.5
24 | 030411001009 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:RC20 |  | m | 215.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 030412004015 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W，DC36V Φ≥1000lm 非持续型，平时熄灭，火灾时点亮，不带蓄电池 3.吸顶或吊顶安装 |  | 套 | 20
26 | 030412004014 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:6W，DC36V Φ≥600lm 非持续型，平时熄灭，火灾时点亮，不带蓄电池 3.底距地2.5m壁装 |  | 套 | 5
27 | 030412004008 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，DC36V 持续型，平时节电点亮，不带蓄电池 3.门框上0.2m安装 |  | 套 | 5
28 | 040801026001 | 排烟窗手动启动装置 | 1.名称:排烟窗手动启动装置 2.联动40~46套窗 |  | 台 | 2
29 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 32
30 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
防雷接地
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:Ф10镀锌圆钢 |  | m | 215.7
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:利用柱内主钢筋作引下线 |  | m | 126.5
3 | 030409004001 | 基础接地 | 1.名称:基础接地 2.材质:基础筏板的上下两层钢筋中各两根主筋通长焊接形成的基础接地网 |  | m | 126.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4不锈钢导体 |  | m | 66
5 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:25*4热镀锌扁钢 |  | m | 10.6
6 | 030409004002 | 断接卡子制作安装 | 1.名称:断接卡子制作安装 |  | 套 | 4
7 | 030409008002 | 总等电位端子箱MEB箱 | 1.名称:总等电位端子箱MEB箱 |  | 台 | 1
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001018 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC32 |  | m | 11.2
2 | 030502007001 | 12芯光纤 | 1.名称:12芯光纤 |  | m | 12.2
3 | 030501005001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 |  | 台 | 1
分部小计
火灾自动报警
1 | 030904003004 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 |  | 个 | 4
2 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*2.5 |  | m | 325.45
3 | 030411001019 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC25 |  | m | 325.45
分部小计
路面破除及恢复（强电及消防）
1 | 040204001001 | 锯缝机切缝 | 1.缝深:5cm |  | m | 460
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm |  | m2 | 30
3 | 041001001002 | 拆除石灰土 | 1.材质:石灰土 2.厚度:10cm |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 66.1
5 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:机械填土夯实 |  | m3 | 66.1
6 | 040103001002 | 铺砂、盖保护板 | 1.材料品种:回填砂 |  | m | 230
7 | 040103002002 | 余渣弃置 | 1.运距:5KM |  | m3 | 7.5
8 | 040203007001 | 水泥混凝土恢复 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm |  | m2 | 30
9 | 040202002001 | 石灰稳定土恢复 | 1.含灰量:12% 2.厚度:10cm |  | m2 | 30
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【北海路小学新建综合_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 1 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.4 | 031302008001 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【北海路小学新建综合楼项_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【北海路小学新建综合楼项目-电
暂列金额明细表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【北海路小学新_2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【北海路小学新建综合_2
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【北海路小学新建综合楼项目-电气】
计 日 工 表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【北海路小学新建综合楼项目_2
总承包服务费计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【北海路小学新建综合楼项目-_2
规费、税金项目计价表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【北海路小学新建综_2
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【北海路小学新_2
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
1 | 预拌混凝土 C25 | m3 |  | ±5 |  | 315
2 | 镀锌圆钢 φ10 | m |  | ±5 |  | 4
3 | 25*4热镀锌扁钢 综合 | kg |  | ±5 |  | 3.16
4 | -40*4不锈钢导体 综合 | kg |  | ±5 |  | 6
5 | 焊接钢管 SC25 | m |  | ±5 |  | 8.772
6 | 焊接钢管 SC80 | m |  | ±5 |  | 29.33
7 | 焊接钢管 SC20 | m |  | ±5 |  | 6.042
8 | 焊接钢管 SC15 | m |  | ±5 |  | 4.659
9 | 镀锌钢管 RC25 | m |  | ±5 |  | 11.22
10 | 镀锌钢管 RC20 | m |  | ±5 |  | 7.744
11 | 镀锌钢管 RC100 | m |  | ±5 |  | 48.772
12 | 镀锌钢管 RC32 | m |  | ±5 |  | 15.664
13 | 排烟窗手动启动装置 联动40~46套窗 | 套 |  | ±5 |  | 800
14 | 安全出口标志灯 1W，DC24V/DC36V | 套 |  | ±5 |  | 85
15 | 自带电源疏散照明灯 1W，DC24V/DC36V | 套 |  | ±5 |  | 85
16 | WDZN-BYJ-4mm² | m |  | ±5 |  | 4.53
17 | WDZN-BYJ-6mm² | m |  | ±5 |  | 6.64
18 | WDZN-BYJ-2.5mm² | m |  | ±5 |  | 2.48
19 | NH-BV-1.5mm² | m |  | ±5 |  | 1.72
20 | NH-BV-4mm² | m |  | ±5 |  | 4.35
21 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 | m |  | ±5 |  | 207
22 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 | m |  | ±5 |  | 22.92
23 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70 | m |  | ±5 |  | 546
24 | 电力电缆 WDZN-KYJY-4*2.5 | m |  | ±5 |  | 11.91
25 | 12芯光纤 | m |  | ±5 |  | 5.4
26 | 控制电缆 NH-KVV-6*1.5 | m |  | ±5 |  | 7.3
27 | 接线盒 塑料 | 个 |  | ±5 |  | 2.06
28 | 配电箱ALZ | 台 |  | ±5 |  | 1500
29 | 配电箱AL | 台 |  | ±5 |  | 1000
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：北海路小学新建综合楼项目-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
30 | 光纤配线架 | 架 |  | ±5 |  | 400
31 | 应急照明集中电源PD箱 | 台 |  | ±5 |  | 700
32 | 排烟窗控制箱PYC1 | 台 |  | ±5 |  | 500
33 | 总等电位端子箱MEB箱 | 台 |  | ±5 |  | 80
34 | 消火栓启泵按钮 | 个 |  | ±5 |  | 65
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21