
开封市生态环境局机动车尾气遥感监测网络及管理平台运维项目
（第二包段）
招标文件
项目编号：汴财招标采购-2023-62
[image: image1.jpg]



采购（招标）人：开封市生态环境局
采购（招标）代理机构：正大鹏安建设项目管理有限公司
二〇二三年九月
[image: image2.jpg]bR S g il (1) Z= -5 Atk e
PRI AT TR T A A ISR R DL B 2 R A0 TR U X 4% S BT i
HEIH AT H bR TAEZRST AN 2 R HE EAA R A $1 514 41N
AR, AREE A7 g ) O HR AR A PAT T

A (FRIFAD -

el T AV S





目 录
4第一章 招标公告


8第二章 投标人须知


25第三章 评标办法


25评标办法前附表


33第四章 政府采购合同(样本)


37第五章 项目服务内容及要求


46第六章 投标文件格式


48一、投标函及开标一览表


50二、法定代表人身份证明


51三、法人授权委托书


52四、技术部分


53五、综合部分


54六、资格审查资料


55七、反商业贿赂承诺书


56八、其他材料




第一章招标公告
	项目概况
开封市生态环境局机动车尾气遥感监测网络及管理平台运维项目 招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网 获取招标文件，并于2023年09月26日09时20分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：汴财招标采购-2023-62
2、项目名称：开封市生态环境局机动车尾气遥感监测网络及管理平台运维项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：4223460.00元
   最高限价：4223460.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限（元）

	1
	第一包段
	开封市生态环境局机动车尾气遥感监测网络及管理平台6套设备运维项目
	2606076.00
	2606076.00

	2
	第二包段
	开封市生态环境局机动车尾气遥感监测网络4套设备运维项目
	1617384.00
	1617384.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1、资金来源：财政资金
5.2、服务内容：
第一包段：保障机动车尾气遥感监测网络及管理平台设备安全、可靠、稳定运行。主要包括：机动车尾气遥感监测网络及管理平台维护（设备维护质保、软件维护升级）及设备日常巡检、监测数据质控及上传、耗材更换、设备检定、基础设施维保、随车技术服务，监测结果日报告，不合格车辆转公安部门处罚等。（具体内容详见项目服务内容及要求）
第二包段：保障机动车尾气遥感监测网络设备安全、可靠、稳定运行。主要包括：机动车尾气遥感监测网络维护（设备维护质保、软件维护升级）及设备日常巡检、监测数据质控及上传、耗材更换、设备检定、基础设施维保、随车技术服务等。（具体内容详见项目服务内容及要求） 
5.3、服务地点：采购（招标）人指定地点
5.4、运维服务期限：3年
5.5、质量要求：满足国家相关法律规定、现行行业标准和规范及招标文件要求
6、合同履行期限：同运维服务期限 
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：详见招标文件
3、本项目的特定资格要求
3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供具有有效加载统一社会信用代码的营业执照副本或其他相关证明材料）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度审计报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意3个月的依法缴纳税收的证明（缴费凭证）和依法缴纳社会保障资金的证明（缴费凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。
3.2、依据财库[2016]125号文件规定，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本政府采购活动。投标人是否具有上述不良记录，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）开标当日投标截止时间后的记录为准。
3.3、本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
1、时间：2023年09月04日至2023年09月25日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：开封市公共资源交易信息网
3、方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn首页办事指南-操作规程）。
潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、时间：2023 年09月26日09时20分（北京时间）
2、地点：开封市公共资源交易信息网   电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（欢迎使用开封市公共资源交易平台 （http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
五、开标时间及地点
1、时间：2023年09月26日09时20分（北京时间）
2、地点：开封市公共资源交易信息网    本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜   
监督部门：开封市财政局政府采购管理办公室
联系方式：0371-23876034
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：开封市生态环境局
地址：河南省开封市龙亭区八大街与安康路交叉口向北150米路东市直机关综合办公楼8层
联系人：张先生
联系方式：0371-23623118
2、采购代理机构信息（如有）
名称：正大鹏安建设项目管理有限公司
地址：郑州市金水区正光北街9号
联系人：张老师
联系方式：0371-23251159
3、项目联系方式
联系人：张老师
联系方式：0371-23251159
第二章投标人须知
前附表
注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购（招标）人
	名称：开封市生态环境局

地址：河南省开封市龙亭区八大街与安康路交叉口向北150米路东市直机关综合办公楼8层

联系人：张先生

联系方式：0371-23623118

	1.1.3
	采购（招标）代理机构
	名称：正大鹏安建设项目管理有限公司
地址：郑州市金水区正光北街9号
联系人：张老师
联系方式：0371-23251159

	1.1.4
	项目名称及包段
	开封市生态环境局机动车尾气遥感监测网络及管理平台运维项目第二包段

	1.1.5
	服务地点
	采购（招标）人指定地点


	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	服务内容
	第二包段：保障机动车尾气遥感监测网络设备安全、可靠、稳定运行。主要包括：机动车尾气遥感监测网络维护（设备维护质保、软件维护升级）及设备日常巡检、监测数据质控及上传、耗材更换、设备检定、基础设施维保、随车技术服务等。（具体内容详见项目服务内容及要求）

	1.3.2
	运维服务期限
	3年

	1.3.3
	质量要求
	满足国家相关法律规定、现行行业标准和规范及招标文件要求

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供具有有效加载统一社会信用代码的营业执照副本或其他相关证明材料）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度审计报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明)；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意3个月的依法缴纳税收的证明（缴费凭证）和依法缴纳社会保障资金的证明（缴费凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。
2、依据财库[2016]125号文件规定，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本政府采购活动。投标人是否具有上述不良记录，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）开标当日投标截止时间后的记录为准。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	(不组织，各投标人自行踏勘

	1.10
	投标预备会
	(不召开

	1.11
	分包、转包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补充文件、澄清、修改、答疑，在《开封市公共资源交易信息网》等网上发布。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。

	2.2.1
	投标人对招标文件提出异议的时间
	收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件澄清和修改的时间
	收到当日

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	///

	3.2.1
	报价范围
	投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本服务内容、各项税费、保险费、车旅费等全部费用。

	3.2.3
	项目预算金额
（招标控制价）
	招标控制价：壹佰陆拾壹万柒仟叁佰捌拾肆元整
投标总报价不得超出招标控制价，否则按无效标处理。

	3.2.4
	报价币种
	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起 60日历天（投标人承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。

	3.4.1
	投标保证金
	不收取

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况表
	2020年1月1日以来

	3.5.3
	近年财务状况表
	2022年度审计报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字、盖章要求
	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书；按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易信息网会员系统指定位置上传）；

	4.1
	递交投标文件地点
	（1）电子投标文件的递交
a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291
（2）投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟）内完成解密
本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

	5.1
	投标截止及开标时间、地点
	投标截止及开标时间：2023 年09月26日09时20分（北京时间）
开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

	5.2
	开标程序
	1、投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟）内完成解密。
2、本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。
操作流程按开封市公共资源交易平台不见面开评系统操作手册
因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个包段解密的投标文件不足三家时该包段不再继续进行。
3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购（招标）人代表1人和评审专家4人组成评标专家确定方式：从省级相关专家库中抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数： 3名

	7.2
	中标人公布媒介
	《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》

	7.3
	中标通知书
	中标人确定后，采购代理机构协同采购（招标）人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。

	7.4.1
	履约担保
	不收取

	7.5.1
	签订合同
	按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内），根据招标文件和中标人的投标文件与采购（招标）人签订合同。

	8.5
	质疑、投诉
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：
投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	监督单位：开封市财政局政府采购管理办公室

	10.2
	付款方式：在合同签订后，运维服务第一年时支付中标总价款的30%，运维服务第二年时支付中标总价款的30%；整个项目完成并通过最终验收后，支付中标总价款的40%。

	10.3
	支付标准：以中标方与采购（招标）人签定合同规定为准

	10.4
	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（服务费以项目预算金额为基数， 100万以下部分*1.7%，100万以上部分*1.2%计取，由中标人在领取中标通知书前向代理公司支付

	10.5
	解释权:构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、项目服务内容及要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购（招标）人或采购代理机构负责解释。

	10.6
	投标人承诺公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果，如造成不良后果投标人需自行承担。

	10.7
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：科学研究和技术服务业。具体划分标准详见“工信部联企业[2011]300号”

	注：各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目采购（招标）人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目服务地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况等
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 服务内容、运维服务期限、质量要求等
1.3.1 本招标项目的服务内容：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的运维服务期限等：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（所有证件以投标文件中原件扫描件为准）
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件详见投标人须知前附表；
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为采购（招标）人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目提供招标代理服务的；
（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。
 1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场（不组织）
1.10 投标预备会（不召开）
1.11分包、转包（不允许）
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）政府采购合同（样本）；
（5）项目服务内容及要求； 
（6）投标文件格式；
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购（招标）人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过电子交易平台提出疑问，要求采购（招标）人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取招标文件的供应商。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改。查阅公告后无需以书面形式回复通知采购（招标）人。
2.2.4 除非采购（招标）人认为确有必要答复，否则，采购（招标）人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式
3.2 投标总报价
3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。
3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（招标文件另有要求的除外），本项目不接受任何有选择性的报价。
3.2.3 采购（招标）人设有项目预算金额（招标控制价）的，项目预算金额（招标控制价）在投标人须知前附表中载明。
3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止之日起 60日历天（投标人承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购（招标）人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。
3.4 投标保证金（不收取）
3.5 资格审查资料（所有证件以电子投标文件中原件扫描件为准）
按投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。
注：本项目为资格后审，由采购（招标）人代表或代理机构人员进行资格性审查。
3.6 备选投标方案
按投标人须知前附规定不允许投标人递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购（招标）人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件运维服务期限、投标有效期、质量要求、项目服务内容及要求、服务内容等实质性内容作出响应。
3.7.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除投标人（供应商）须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记（不再提供纸质投标文件，需在规定时间内加密上传电子投标文件）
4.2 投标文件的递交
4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。
4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。
4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
采购（招标）人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行, 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。
5.2 开标程序
详见投标人须知前附表
5.3 开标异议
投标人在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购（招标）人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购（招标）人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购（招标）人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购（招标）人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购（招标）人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表
6.4评审程序
分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见第三章评标办法
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购（招标）人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标人公布
采购（招标）人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。
7.3 中标通知
在投标有效期内，采购（招标）人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。详见投标人须知前附表。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，采购（招标）人与中标人协商拟定。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购（招标）人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1采购（招标）人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购（招标）人取消其中标资格，给采购（招标）人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，采购（招标）人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对采购（招标）人的纪律要求
采购（招标）人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购（招标）人串通投标，不得向采购（招标）人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。
8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。
8.5 质疑、投诉
8.5.1投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出
8.5.2质疑投标人对采购（招标）人、采购代理机构的答复不满意或者采购（招标）人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
8.5.3根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：
投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。
8.5.4投标人(供应商)提出投诉的，应当先向采购（招标）人、采购代理机构提出质疑。质疑投标人(供应商)对采购（招标）人、采购代理机构的答复不满意或者采购（招标）人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
9. 关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明
9.1 含义
9.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。
9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
9.1.3残疾人福利性单位。
9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件规定追究法律责任。
9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
9.1.4 中标、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。
9.2价格扣除
9.2.1供应商属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》(如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
9.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。
9.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。
供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。
9.3部分中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
9.3.1工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
9.3.2信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

9.3.3软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
9.3.4其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）
10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
11．电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。
第三章评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1初步评审
	2.1.1 
	资格评审标准
	独立承担民事责任的能力
	提供具有有效加载统一社会信用代码的营业执照副本或其他相关证明材料

	
	
	
	财务状况
	提供2022年度审计报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明

	
	
	
	设备和专业技术能力
	提供书面声明

	
	
	
	缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2023年以来任意3个月的依法缴纳税收的证明（缴费凭证）和依法缴纳社会保障资金的证明（缴费凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件

	
	
	
	近三年，无重大违法记录
	提供书面声明

	
	
	
	信用查询截图
	符合投标人须知前附表1.4.1的规定

	
	
	
	申请人资格要求中其他资料
	符合投标人须知前附表1.4.1的规定

	
	2.1.2 
	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等证明文件一致

	
	
	
	签字盖章的要求
	符合投标人须知前附表的规定

	
	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	
	服务地点
	符合投标人须知前附表1.1.5的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合投标人须知前附表3.3.1的规定

	
	
	
	投标总报价
	符合投标人须知前附表3.2.3的规定

	
	
	
	服务内容
	符合投标人须知前附表1.3.1的规定

	
	
	
	运维服务期限
	符合投标人须知前附表1.3.2的规定

	
	
	
	质量要求
	符合投标人须知前附表1.3.3的规定

	注：①第一部分内容：包括资格评审、符合性评审及其他与初审有关的要求。
②以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。


本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占分值为：
	评标因素及分值
	商务部分（报价）：10分
技术部分：49分
综合部分：41分
	合计
100分

	项目
	评审要素
	分值


价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

	价格分=（评标基准价/评标价）×10分
价格扣除：符合“第二章投标人须知”第9项的中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，具备以下条件且提供相关资料。在评审时给予20%价格扣除，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。
同一投标人，小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
专家组认为投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，专家组应当将其作为无效竞标处理。各投标人的总报价均不得超出招标控制价。
	10分
	

	技术部分（49分）
	根据招标文件第五章“二、运维服务要求”的基础上投标人提供针对本项目的项目技术支撑方案
分别从以下方面进行综合评审：
1）阐述项目运维人员架构（人员配置健全、架构严谨、人员年龄及专业领域合理全面的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
2）阐述项目技术服务支撑方案（方案可行性强、合理，支撑方案齐全的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
3）阐述项目专业技术支持（专业技术全面、合理，实用性强的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）

4）阐述本项目计划安排及进度保障（计划安排合理科学、健全详实；进度保障针对性强，能高质高效保障项目进度的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
5）根据本项目运维设备要求提供测量精度、重复性误差，检出率、环境参数、进行技术支撑方案阐述、科学分析的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。
	10分

	
	根据招标文件第五章“四、运维工作内容”的基础上投标人提供针对本项目的运维设备分析及运维服务整体方案
分别从以下方面进行综合评审：
1）阐述运维项目背景；
2）阐述项目设备参数和状况分析；
3）投标人阐述服务内容及要求；
4）投标人阐述服务保障体系；
5）投标人阐述服务方案及运维措施；
①以上5条根据招标文件中提供的原有系统设备规格型号及项目服务要求，项目背景、设备参数和状况分析到位，理解透彻；内容及要求、体系措施、方案编制针对性强，分析科学合理，方案严谨，可实施性强的，每个得2分；

②以上5条根据招标文件中提供的原有系统设备规格型号及项目服务要求，方案编制内容针对性不强，结构有漏洞及描述不明确内容不清晰，可操作性一般，实施性及可行性不强的，每个得1分；
③以上5条方案编制不具有针对性、结构混乱、内容描述多有歧义，使得方案不可采纳的或者缺项的，该小项不得分。
	10分

	
	根据招标文件第五章“五、运维工作质量控制要求”的基础上投标人提供针对本项目的质量控制方案
分别从以下方面进行综合评审：
1）阐述质量保证体系（配置健全、体系架构严谨、年龄及专业领域合理，内容详细、清晰、条理性强，可操作性强的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
2）阐述故障处理流程（详实，科学合理、针对性强，能高质、高效完成故障处理的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
3）阐述质量保障措施（完善、详实、严谨、全面，能有效保证运维服务质量的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
4）具有本地化服务能力（办公设施、交通设备、人员等因素能满足本项目需求的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
	8分

	
	根据招标文件第五章“六、运维工作应急能力基本要求”的基础上投标人提供针对本项目的运维应急措施
分别从以下方面进行综合评审：
1）阐述应急预防措施（完善、详实、严谨、全面，能有效预防突发事件的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
2）阐述应急响应时间（详实，科学合理、针对性强，能高质、高效完成故障处理的得1分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
3）阐述应急处理流程（详实，科学合理、针对性强，能高质、高效提升处理应急事务的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
4）阐述应急补救措施（考虑充分、条理清晰、系统全面针对性及可行性高的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）

5）阐述应急预案组织机构和职责（人员配置全面、组织机构严谨、职责清晰的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
6）阐述应急交通及通讯联络（交通设备安全方便快捷、通讯联络先进、覆盖面广，能满足本项目需求的得2分；缺项不得分，无任何使用性操作性不得分。）
	11分

	
	根据招标文件第五章“七、运维培训工作基本要求”的基础上投标人提供针对本项目的运维培训方案
分别从以下方面进行综合评审：
1）培训管理体系；
2）培训时间及人数；
3）培训方式；
4）培训内容；
5）培训质量保证措施；
①投标人对以上5条方案编制能完全体现本项目特征，内容针对性强，结构严谨，体系、方式、内容及措施等可操作性强的，每条得2分；

②投标人对以上5条方案编制对本项目特征针对性强、结构结构及描述较清晰、内容可操作性一般，有一定可行性的，每条得1分；
③投标人对以上5条方案编制不具有针对性、结构混乱、内容描述多有歧义，使得方案不可采纳的或者缺项的，该小项不得分。
	10分

	综合部分（41分）
	企业实力：
1）投标人提供环保部门运维服务满意度证明并达到95%或以上得5分，达到95%至85%之间（含85%）得2分，其余不得分。
2） 投标人具有计算机软件著作权每提供一份得3分，最高得9分

3） 投标人提供原始运维记录并经过环保部门盖章审核的得6分，没有不得分。
（投标文件中需提供相关证书证明原件扫描件，否则不得分）
	20分

	
	拟参与本项目人员实力：
项目负责人
具有（如环保专业、计算机或电子信息系统管理等）工程师高级及以上职称或者计算机技术与软件专业技术高级及以上资格的得 6分，否则不得分。
技术人员
具有相关专业（如环境、计算机、电子信息或信息系统等）工程师中级及以上职称或者计算机技术与软件专业技术中级及以上资格的，每提供一人得 3分，本项最高得 9 分；
（投标文件中需提供相关证书原件扫描件 ，否则不得分）
	15分

	
	企业业绩：

投标人提供近三年（2020年1月1日以来）有类似项目业绩（如：监测车运维、环保类项目建设或运维、环保部门空气设备运维等）的每份得2分，最多得6分。

（投标文件中附中标公告网页版、中标通知书、合同原件扫描件，否则不得分）
	6分


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标总报价由低到高顺序排列。评分总得分相同且投标总报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序确定中标候选人或者中标人。若三者均相同，则由评标委员会投票推荐。
2. 评审标准
2.1  初步评审标准
2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
  2.2.1分值构成
 (1) 商务部分（报价）：见评标办法前附表；
 (2) 综合部分：见评标办法前附表；
（3）技术部分：见评标办法前附表；
   2.2.2评分标准
(1) 商务部分（报价）：见评标办法前附表；
    (2) 综合部分：见评标办法前附表；
（3）技术部分：见评标办法前附表；
3.  评标程序
3.1  初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.l款规定的标准对投标人进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 
    3.1.2投标人有以下情形之一的．其投标作废标处理：
(1)不满足第二章“投标人须知”规定任何一种情形的；
    (2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
    3.1.3投标总报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
    (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
    (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2  详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
(1)按本章规定的评审因素和分值对商务部分（报价）评分计算出得分A；
    (2)按本章规定的评审因素和分值对综合部分评分计算出得分B；
(3)按本章规定的评审因素和分值对技术部分评分计算出得分C；
    3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
    3.2.3投标人得分=A+B+C。每个投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分四舍五入取至小数点后二位。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以以数据电文形式通过电子交易平台通知投标人所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标侯选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购（招标）人提交书面评标报告。
第四章政府采购合同(样本)
政府购买服务合同范本
主要合同条款
甲方（采购（招标）人）：
乙方（中标人）：
根据甲方委托　　　　　　　　　（政府采购代理机构名称）实施的河南省政府采购              　　项目   第二包段  的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同.
第1条  购买服务的内容及期限
1、甲方以　　　　（政府采购方式）采购乙方提供的以下服务：          。内容包括：          。
2、本合同项目下的服务期限为：
自      年_  月   日至      年_  月   日止，共计          天。
3、服务地点：          。
第二条  合同金额
本合同服务费总金额为人民币（大写）：_____________元（￥__________元）。
第三条  服务质量标准为：          。
第四条  验收方及验收标准为：          。
第五条  服务受益方评价标准及方法
第六条  双方权利和义务
1、甲方的权利和义务：          。
2、乙方的权利和义务：          。
第七条  付款方式
注：根据服务类型选择以下任一种付款方式
1、一次性付款：
乙方履约完毕经甲方验收合格后日内，一次性支付全部服务费。
2、分期支付：
（1） 按年/按季度/按月支付等额的服务费；
（2）合同签订后日内，甲方向乙方支付     元（或服务费总额的    %）；在交付服务成果后日内，支付服务费总额的     %。
（3）按进度支付服务费：
1)服务人员到达服务地并提交服务实施方案后_   _天内，甲方应将总服务费的_   _%付给乙方。
2)第二次付款为总服务费的_   _%，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件的要求并被甲方验收后付给乙方。
3)最后一次付款额应为总服务费的_   _%，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。
第八条  违约责任
1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价_   _%的违约金。
2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价_   _%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价_  _%的违约金。
4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的_   _%的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的__   %向乙方偿付违约金。
5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第九条  知识产权归属
第十条  保密条款
1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。
第十一条  争议的解决
本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由项目地人民法院处理。
第十二条  不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第十三条  合同的终止
1、合同期满，双方未续签的；
2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；
3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合件规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。
第十四条  税费
此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
第十五条  其它
1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
第十六条  补充条款
1、谅解与备忘条款：
2、双方不可撤销的责任与义务：
3、双方约定以下补充条款：
第十七条  合同生效
1、本合同订立时间：     年 　月　 日
2、本合同订立地点：。                       
3、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
4、本合同一式份，甲乙双方、代理机构及政府采购监督管理部门各执一份，具有同等法律效力。
第十八条  合同附件(签定具体合同时，若有附件应注明，并注明附件名称。)
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
法定代表人（盖章或签字）：             法定代表人（盖章或签字）：
委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：
地  址：                               地  址：
电  话：                               电  话：
开户名称：
开 户 行：
银行帐号：
日  期：     年 　月　 日              日    期：     年   月   日
（仅供参考，以实际签订为准）
注： 合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
第五章项目服务内容及要求
服务内容第二包段：保障机动车尾气遥感监测网络设备安全、可靠、稳定运行。主要包括：机动车尾气遥感监测网络维护（设备维护质保、软件维护升级）及设备日常巡检、监测数据质控及上传、耗材更换、设备检定、基础设施维保、随车技术服务等。（具体内容详见项目服务内容及要求）
本项目的服务范围包括以下二点：
1、维护4套具有黑烟抓拍功能的固定遥感监测设备及配套设施，保障机动车尾气遥感监测点的采集机动车尾气遥感监测数据、黑烟车抓拍数据，监测数据通过专网自动上传至机动车尾气遥感监测联网管理平台。
2、维护具有黑烟抓拍功能的固定遥感监测网络系统，该系统为开封市固定遥感监测系统、黑烟抓拍系统统一应用的软件，自动接收机动车尾气遥感监测数据、黑烟车抓拍数据，同时将数据自动上传至开封市生态环境局。
通过综合利用遥感监测数据、黑烟车抓拍数据、空气质量数据、道路车流量，结合气象数据、地理信息数据，为划定高排放车辆限行区域、制定重点车辆管控措施提供科学依据。
一、运维工作目标
运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，开封市生态环境局机动车尾气遥感监测网络及管理平台运维项目运行质量应达到以下指标：
1、所获取的各项指标的有效监测数据必须满足国家及省、市相关文件中规定的污染物浓度数据有效性要求；

2、数据捕获率达到90%（以小时值计）以上，数据上传有效率达到90%以上；

3、仪器定期质控抽检准确率达到90%以上
4、机动车尾气遥感监测系统正常运行率达到90%以上
5、运维任务完成率100%；

6、异常情况处理率100%；

7、中标人应提供完整的运维方案及应急事故处理方案等，提出具体的措施，明确维护方法、频次、周期、内容及技术保障，严格落实方案要求，确保数据质控合格率大于85%。
二、运维服务要求
1）、第二包段具体运维服务现有系统部分设备名称及型号
	序号
	现有系统设备名称
	规格型号

	1
	光路测量系统（含光源发射端、光源接收端和反射端）
	多普勒、DPL7000-W

	2
	速度/加速度检测仪
	多普勒、DPL7000-W

	3
	视频车牌捕捉系统
	海康神捕、iDS-TCM600-A/1140

	4
	道路流量监测系统
	德邦威视、DBVT-CD130C

	5
	黑烟车视频抓拍系统（含高清网络摄像机、识别软件）
	北京郎观

	6
	环境气象测量系统
	富奥通 、FRT AQM

	7
	系统控制计算机
	HP、288 Pro G4 MT Business PC

	8
	激光打印机
	HP、LaserJet Pro P1106

	9
	控制分析系统
	多普勒、DPL7000-W

	10
	UPS不间断供电系统
	山特电子CK3

	11
	户外防雨设备箱
	多普勒、DPL7000-W

	12
	交通龙门架
	多普勒、DPL7000-W

	13
	LED显示屏及安装所需的L型立杆
	多普勒、DPL7000-W

	14
	视频监控系统
	海康威视、DS-2DF82ABCIX

	15
	户外安防及监控系统
	海康威视、DS-2DF82ABCIX

	16
	正版简体中文windows系统
	Windows 10

	17
	汽车电子标识环保信息识读系统
	大华技术、VIR-GDGW-DHFT000B

	18
	标准样气
	多普勒、DPL7000-W

	19
	其他备品备件
	多普勒、DPL7000-W

	
	
	


2）、运维人员设备保障基本要求
1、运维单位应承诺至少在开封市内设立一个运维技术支持机构。并能在开封市长期派驻至少2名专业技术人员，不得随意换人，保持工作连续性。在不大于2小时的正常车程时间内赶到固定式遥感监测设备点位。
采购（招标）人根据运维服务成效考核情况，有权要求增加运维人员。
2、中标人必须配备运维巡检车1辆，专门从事机动车尾气遥感监测系统运维工作，满足运维时效性要求。
3、经验收设备正常运行，签订运维方案之日开始计算运维时间，运维期为运维期为3年。3年内中标人需承担一切设备运行费用（含设备运行调试、维修保养、设备检定校准、设备配件更换、系统升级以及设备消耗电费、20M以上的公共网络光纤或宽带网络使用租赁等），并确保设备正常运行以及接受采购（招标）人的监督。
4、中标人应负责运维人员和车辆的安全保障，并负责协调所涉及的相关工作。
5、现有4套固定式机动车尾气遥感监测设备，如有遗留问题修复，由中标人承担。
6、运维服务期间，中标方出现的一切事故，由中标方负责自行解决，一切资金，由中标方自行负责。

三、运维服务工作内容及考核要求
1、保持站柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2、检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

3、保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站柜内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

4、指派专人维护，设备固定牢固，门关闭良好，人走门关，非工作人员未经许可不得打开；
5、定期检查消防和安全设施；

6、每次维护后做好系统运行维护记录；

7、进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

四、运维工作内容
运维内容主要包括：4套机动车尾气遥感监测系统（设备维护质保、软件维护升级）及设备日常巡检、监测数据质控及上传、耗材更换、设备检定、基础设施维保等。
1）、每日工作内容如下：

每天至少一次远程查看数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，关注监测数据，发现异常及时处理，保证各监测点位的正常运行，检测数据准确。内容包括：
1、判断系统数据采集与传输情况；

2、发现运行数据有持续异常值时，应及时赴现场排查异常并将处理结果书面传真告知开封市环境保护局。在每日6 时～23 时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；
3、根据仪器监测数据以及状态参数判断仪器运行情况；

4、根据故障报警信号判断现场状况；

5、每日检查数据对检测数据进行质控，剔除无效数据，将有效数据提交给采购（招标）人（或传输至采购（招标）人指定数据平台），发现数据掉线及时恢复；

6、保障机动车尾气遥感监测系统的日常供电与数据通信。
7、设备光路测量系统的光源发射端、光源接收端、反射端境面按要求进行维护保持清洁。
8、中标人运维人员在对系统进行日常维护时，应按照规范要求作好设备的运维工作，并做好巡检记录，维护保养、维修记录（应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查、配件更换等）,并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。
2）、日常运维其他相关要求如下：
应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知开封市环境保护局。
应每月 5 日前，将上月各类记录表格交给开封市环境保护局。

运维单位保证满足开封市环境保护局对故障的响应时间要求，当每日 6 时～23 时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除或当仪器损坏报废不能修复时，运维单位必须在48小时内报告开封市环境保护局，开封市环境保护局组织确认仪器损坏情况及原因，双方协商后提出解决方案。
严禁擅自改变仪器参数设置。否则，开封市环境保护局有权终止合同。
运维服务期间，中标人每天按要求上报机动车尾气遥感监测数据和黑烟检测车辆及路口进出车辆分析报告，每季进行汇报，半年进行总结，每年接受数据有效性考核，上报年度运维资料档案，确保数据真实有效。
3）、每周工作内容如下：

每周至少巡视我市机动车尾气排放遥感监测系统运行维护 1 次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
检查有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。
检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。
检查通讯系统，保证与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。
当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。
4）、每月工作内容如下：
机动车尾气遥感监测设备激光镜头每月至少擦试一次，每月对监测数据进行汇总、分析上报备份。
5）、每季度工作内容如下：
每季度对监测数据进行汇总、分析上报备份。
6）、每半年工作内容如下：
进行至少一次准确度检查，检查通过后才能继续使用，否则应重新进行校核标定，直到满足要求为止。准确度检查包括静态和动态检查两种方式，两种方式都要进行。
环境条件检测仪器校准或检查，周期不应大于 180 天。

7）、一年内工作内容如下：
机动车尾气遥感监测设备每年至少检定校准一次，对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
五、运维工作质量控制要求
为了保障系统设备运维工作质量，对于设备及配套设施的设备组成、设备要求、日常检验、标气审核校准等，要符合《在用柴油车排气污染物测量方法和技术要求（遥感检测法）》（HJ845-2017），必须满足《JB/T11996-2014机动车尾气遥测设备通用技术要求》、《关于征求国家环境保护标准<汽车污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）（二次征求意见稿）>意见的函》（环办大气函[2017]416号）相关技术要求。中标人需认真落实质量管理制度，做好相应记录。
1）、日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：
安装时；
移动位置时；
进行可能影响校准结果的维修或维护后；
分析仪暂停工作一段时间后；
有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化；
达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。
2）、异常数据的审核与检验

中标人应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在 24 小时内处理并上报开封市生态环境局。
3）、备机、备品备件及耗材要求
运维单位应在中标后须建立机动车尾气排放遥感监测系统运行维护服务采购项目所涉及的耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少 1 年使用量配置，并有完善的配件供货渠道。
4）、质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每月进行整理归档。
六、运维工作应急能力基本要求
为了提高本项目设备运营管理水平，及时、合理处置可能发生的各类突发应急事故，保证数据质量，保护人民群众生命财产安全，需制定运维应急方案及措施，以应对因恶劣气候、交通事故、偷盗抢或其他不可预见的自然灾害可能对遥感监测设备造成的损害，以及因市政工程等需要对遥感监测设备进行改迁的应急处置。
1）、工作界定

中标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换，本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。
2）、故障控制要求

保持设备、内外部管路、光路、强弱电线路标识清楚,且有防潮防火措施，遇到自然灾害等不可预防抗拒外部因素造成资产损害,中标人应第一时间向采购（招标）人报告，出现设备故障，2个工作日内不能排除问题，应提供相同型号的设备替代，同时报采购（招标）人，直到设备正常运行。
中标人运维人员进行遥感设备维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。
监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定方法进行。
运维工作开展以及仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并向开封市环境保护局提交相应报告。
3）、应急服务标准

1、报障后响应率不低于95%；
2、简单软硬件维护响应时间不超过2个小时；
3、复杂软硬件维护响应时间不超过4个小时；
4、设备硬件故障在8小时内恢复；如需进行备件更换或维修，则要求在48小时内恢复；
5、每次处理完毕须填写用户满意度调查，每月用户满意度调查不能超过1起不满意；
6、一年内服务系统中断一年累计不超过72小时；
7、一年内一级故障事件发生少于3次；
8、确保开封市机动车尾气遥感监测项目及其构架在网络上的各项应用7×24小时连续稳定运行；
9、对系统日常运行进行监控和记录，及时发现所服务系统的潜在问题，文档齐全，各项服务活动可以追踪。
七、运维培训工作基本要求
中标人人员培训自始至终贯穿在项目实施过程中。
1、实施前的培训主要是对信息化建设理念、本项目遥感系统设备建设的意义、本系统应用的应知应会等方面的培训，其目的是使其明确项目目标，坚定对项目的信心；使项目负责人及技术人员和招标人积极配合，
2、系统设备升级更新时与运维人员进行交互并进行相应培训，在软件安装前及安装后分别提供一天的现场培训，由现场安装人员讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。
3、系统上线后对各类人员（项目负责人、技术人员、招标/采购人相关负责人员）进行相应使用和管理培训。
4、在进行人员培训时，需要完成以下工作：制定详细的培训计划，确认各阶段培训的主要内容等；
5、由培训部组织相关人员使用，集中参加系统使用初级培训班，以熟悉整个系统基本功能的应用，如：初始化工作、基本功能的使用、基本信息的查询等；
6、重点培训项目小组成员，并指导项目负责人对系统的应用与维护；并对技术人员进行培训，直至能够独立完全操作。形成《项目培训报告》。
八、监督管理要求
开封市环境保护局开展多种形式的运维管理和质控考核，并对检查与考核结果拥有最终解释权。对达不到运维要求或违规操作的，开封市环境保护局可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。
*1、运维单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，开封市环境保护局有权终止合同。
*2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，开封市环境保护局有权终止运维合同。
*3、运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。
4、中标人须提供本项目机动车尾气遥感监测系统所有软、硬件设备的升级服务。
5、设备软硬件建设，确保全市数据按照《机动车遥感监测平台联网规范（试行）》要求，及时完整、准确可靠、安全稳定的存储和传输。
6、按照2017年环保部办公厅《关于加快推进机动车遥感监测平台建设工作的通知》（环办大气函[2017]1331号）、《机动车遥感监测平台联网规范》和《在用柴油车排气污染物测量方法和技术要求（遥感检测法）》及省市机动车尾气遥感监测监管系统建设要求，对采购（招标）人原有机动车尾气遥感监测设备进行无缝对接、数据传输与交换平台进行联网。
第六章投标文件格式
投标文件封面格式：
                   （项目名称及包段）
投标文件
项目编号：
投  标  人：             （盖单位电子签章）
法定代表人：          （个人电子签章或签名）
日      期：         年       月       日
目录
一、投标函及开标一览表
二、法定代表人身份证明
三、法人授权委托书
四、技术部分
五、综合部分
六、资格审查资料
七、反商业贿赂承诺书
八、其他材料
一、投标函及开标一览表
1、投  标  函
致：       （采购（招标）人）
我们收到了            （项目编号）的招标文件，经详细研究，我们决定参加             （项目名称及包段）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）           ，（小写：            元），运维服务期限：           ，质量要求：        参加投标。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起
          日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
7、如我方中标，我方愿意参照投标人须知前附表规定（服务招标）向招标代理机构支付本次招标代理服务费（中标服务费）。
投标人名称：        （盖单位电子签章）
法定代表人或委托代理人：       （个人电子签章或签名）
地址：             .
电话：            . 
       年  月   日
2、开标一览表
	投标人名称
	

	项目名称及包段
	

	服务地点
	

	投标总报价
	（大写）
（小写）

	运维服务期限
	

	服务内容
	

	质量要求
	

	是否为小微型企业
	

	其它说明
	


投标人：         （盖单位电子签章）        
法定代表人：    （个人电子签章或签名）   
       年  月   日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                                .                  
单位性质：                                                  .                  
地    址：                                                  .                   
成立时间：      年    月    日
经营期限：                                                  .                  
姓名：       性别：       年龄：       职务：           .            
系           （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：          （盖单位电子签章）
法定代表人：        （个人电子签章或签名）
       年  月   日
注：附法定代表人身份证原件扫描件
三、法人授权委托书
本人        （姓名）        （身份证号）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）             （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称及包段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
投标人：            （盖单位电子签章）
法定代表人：        （个人电子签章或签名）
委托代理人：       （个人电子签章或签名）
       年   月   日
注：附法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

四、技术部分
按评标办法中技术部分的相关要求提供
五、综合部分
按评标办法中综合部分的相关要求提供
六、资格审查资料
根据第二章投标人须知前附表1.4.1要求提供
七、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在                 （项目名称及包段）招投标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标人：          （盖单位电子签章）
法定代表人：          （个人电子签章或签名）
       年  月   日
八、其他材料
1、承诺书
   我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
承诺人：                     （盖单位电子签章）
法定代表人：               （个人电子签章或签名）
       年  月   日
2、投标承诺书
致：           （采购（招标）人）
我公司作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我公司具备本项目规定的条件
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、在投标活动中无重大违法违规行为,在近三年经营活动中没有重大违法记录,未被财政部门或建设行政主管部门取消其项目所在地的投标资格或禁止进入该区域市场；
四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的同一招标项目投标。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、我公司是在中国境内依法注册的企业法人,且合法存续,没有处于被吊销营业执照、责令停业或者被撤销等不良状态；我公司非本项目本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业。
七、参加本次招标采购活动要求在近三年内我公司和公司法定代表人没有行贿犯罪行为。
八、我公司承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；具有满足项目需求的投资、融资能力。
九、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购（招标）人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购（招标）人签订合同；
（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（五）与采购（招标）人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
（六）投标有效期内，投标人在招标采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
承诺人：                 （盖单位电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章或签名）
       年  月   日
3、投标人认为其他有必要说明的材料
附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加参加         （单位名称）的         （项目名称及包段）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：               . 
                日期：       年  月   日
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、小微企业应能从国家市场监督管理总局所属的“小微企业名录”网站(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn）上能够查询到其基本信息。
3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：           .
日期：   年  月  日
注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。
2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件4
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
62

