开封市交通运输局风冷模块机组及平台工程项目

竞争性磋商

磋商文件

项目编号：汴财磋商采购-2025-3

开封市政府采购中心

目   录

第一章　磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

1. 总则	11

2. 磋商文件	13

3. 响应文件	14

4. 响应文件的加密、递交、修改与撤回	15

5. 磋商会议	16

6. 磋商	16

7. 合同授予	17

8. 纪律和监督	18

9.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明	20

10. 需要补充的其他内容	24

11．电子招标投标	24

第三章 磋商程序	25

磋商程序前附表	25

第四章 合同条款及格式	36

开封政府采购合同融资政策告知函	41

开封政府采购合同履约保函政策告知函	42

第五章  采购内容及商务技术要求	43

第六章  响应文件格式	56

# 第一章　磋商公告

开封市交通运输局风冷模块机组及平台工程项目

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、项目编号：汴财磋商采购-2025-3

2、项目名称：开封市交通运输局风冷模块机组及平台工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：853282.09元

最高限价：853282.09元

| 序号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开封市交通运输局风冷模块机组及平台工程项目 | 853282.09 | 853282.09 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 本项目为开封市交通运输局风冷模块机组及平台工程项目。设备为风冷模块机组共计8套及循环水泵3套、相关辅材一批，基础为钢结构平台，设备机组在平台上方平均布置。

6、合同履行期限：25日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

详见磋商文件

3、本项目的特定资格要求

- 供应商应具备下列条件，并提供相应材料：

(1)营业执照等证明材料，具有独立承担民事责任的能力。（提供原件扫描件或电子证照，经营内容与本项目采购内容及履约能力相适合。不明确者同时提供显示经营范围的《国家企业信用信息公示系统》“营业执照信息”完整截图。）

(2)财务状况报告。（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年。提供原件扫描件。）

(3)依法缴纳税收的证明材料。【提供距开标不超过半年（缴款日期、入库日期等）任意一次经营缴税凭据或税务部门出具的“无欠税证明”相关证明材料。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。】

(4)依法缴纳社会保障资金的证明材料。（提供距开标不超过半年任意一次为职工缴纳社会保险的缴纳凭据或清单或社保部门证明。）

(5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

(6)供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

- 具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，为无效投标。采购人、采购代理机构于开标后查询。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。】

三、获取采购文件

1.时间：2025年4月28日至2025年5月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》电子交易系统。

3.方式：凭CA密钥登录电子交易系统“政采、工程业务系统”自行下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2025年5月9日09时30分（北京时间）

2.地点：在响应文件开启时间前，通过原下载采购文件的电子交易系统按提示上传、提交响应文件。

五、响应文件开启

1.时间：2025年5月9日09时30分（北京时间）

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商须提前注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥（登录网站首页>办事指南>数字证书），已办理的请确保在有效期内，需更新的请联系CA服务机构。

2、供应商应当充分熟悉该电子交易系统相关操作规则、要求、流程，知晓因未严格按操作手册要求和系统提示进行操作可能会出现不确定的异常情况，愿意承担电子招投标可能产生的风险。在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题，可联系交易平台技术方咨询，电话：0371-23859291；采购人及采购中心仅作为平台使用方不负责解决技术问题。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：开封市交通运输局

地址：开封市龙亭区晋安路62号

联系人：朱先生

联系方式：0371-23886022

2.采购代理机构信息（如有）

名称：开封市政府采购中心

地址：开封市民之家6楼西头向北6067房间

联系人： 王女士

联系方式：0371—23856102  23856103

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：0371—23856102  23856103

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：开封市交通运输局 地址：开封市龙亭区晋安路62号 联系人：朱先生 电话：0371-23886022 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：开封市政府采购中心 地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购中心）。 项目联系人：王女士 电话：0371—23856102 23856103 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市交通运输局风冷模块机组及平台工程项目 |
| 1.1.5 | 合同履行地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100%财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 第五章“采购内容及商务技术要求”范围内的采购标的及数量。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 合同签订生效后25日历天完成项目全部工作。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量符合 国家标准 。本项内容要求与第五章“采购内容及商务技术要求”内容不一致时以后者为准。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 质量保证期为2年，若国家、行业、制造商或投标承诺的质量保证期限更长，则签订合同时以期限长者为准。（从合同履行结束，项日验收合格之日开始计算。） |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 详见磋商文件 3、本项目的特定资格要求 1)供应商应具备下列条件，并提供相应材料： (1)营业执照等证明材料，具有独立承担民事责任的能力。（提供原件扫描件或电子证照，经营内容与本项目采购内容及履约能力相适合。不明确者同时提供显示经营范围的《国家企业信用信息公示系统》“营业执照信息”完整截图。） (2)财务状况报告。（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年。提供原件扫描件。） (3)依法缴纳税收的证明材料。【提供距开标不超过半年（缴款日期、入库日期等）任意一次经营缴税凭据或税务部门出具的“无欠税证明”相关证明材料。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。】 (4)依法缴纳社会保障资金的证明材料。（提供距开标不超过半年任意一次为职工缴纳社会保险的缴纳凭据或清单或社保部门证明。） (5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 (6)供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。 2)具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，为无效投标。采购人、采购代理机构于开标后查询。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。】 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，各供应商自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 磋商预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 1、“资格要求”内容。 2、评标办法前附表中“符合性审查”内容。 3、采购文件列明的其他构成无效投标的内容。 |
| 2.1 | 磋商文件的组成 | /// |
| 2.2.2 | 供应商要求对磋商文件澄清的时间 | 从获得磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起至首次递交响应文件截止时间前一天止以书面形式提出。在磋商公告期限届满之后下载磋商文件的，对磋商文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在磋商期限届满之前下载磋商文件的，对磋商文件的质疑期限从下载之日起计算。 |
| 2.3.1 | 磋商文件澄清和修改发出形式 | 在《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易信息网》公布。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到磋商文件澄清和修改的时间 | 自磋商文件澄清或修改在相关网站发布起，即默认为供应商收到。 |
| 3.1 | 响应文件的组成 | /// |
| 3.2.1 | 报价范围 | 供应商应按第五章“采购内容及商务技术要求”内容进行报价。（涉及货物者，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、质量保证期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。） |
| 3.2.3 | 最高限价 /项目预算金额 | □不设最高投标限价。 设最高限价，最高限价为853282.09元。 项目预算金额：853282.09元。 最后报价高于最高限价金额的为无效投标。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 自磋商之日起 60 日历天（供应商承诺的磋商有效期不得少于该时间要求） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 响应文件中磋商响应书、法定代表人资格证明或授权委托书按响应文件格式要求签字、盖章。 |
| 4.1.1 | 响应文件的加密要求 | 按照网上系统要求进行加密、解密。 |
| 4.2.1 | 响应文件递交 | 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，通过原下载磋商文件的电子招投标交易平台上传并提交响应文件。 |
| 5.1 | 递交响应文件截止时间及磋商时间、地点 | 递交首次响应文件递交截止时间及磋商时间：2025年5月9日9时30分 磋商地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn） |
| 5.2 | 磋商会议程序 | 网上开标。 1、网上解密响应文件。供应商应提前使用CA密钥进入电子交易系统，开标时间到，尽快对其电子响应文件完成解密（系统默认解密时长为40分钟），不能成功解密者，自行承担其响应文件不能开标的责任。 2、部分供应商响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标不足 3 家，该项目标段废标。 3、磋商会议结束。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表和磋商专家共3人组成，其中磋商专家不少于成员总数的三分之二。 磋商专家确定方式：从招投标主管部门专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | □是 否，推荐的成交候选人数： 3人。 |
| 7.2 | 成交人公布媒介 | 《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 成交通知书 | 成交人确定后，开封市政府采购中心协同采购人和开封市公共资源交易中心向成交人发出《成交通知书》。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | /// |
| 7.5.1 | 签订合同 | 成交人按《成交通知书》约定时间（无约定时，应在成交通知书发出时间30日内），根据磋商文件和成交人的响应文件与采购人签订合同。 |
| 8.5 | 询问和质疑 （包括对采购文件、采购过程、成交或成交结果） | 1、询问。供应商有疑问的，可先按政府采购法第五十一条向采购人、代理机构提出询问，通过面对面、电话形式沟通，属于理解偏差等小问题可当即解决，如仍有异议可提出质疑。（联系人和电话见本表第1.1.2和1.1.3.） 2、质疑（格式参照财政部2018年发布的《质疑函范本》）。对采购文件的质疑，应当在收到采购文件之日或采购公告期满之日起7个工作日内且在响应文件递交截止时间前提出（在公告期限届满之前下载采购文件的，对采购文件的质疑期限从下载之日起计算；在采购公告期限届满之后下载采购文件的，对采购文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算。）；对采购过程的质疑，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出； 对中标或成交结果有质疑的，应在中标或成交公告期满之日起7个工作日内提出。通过《开封市公共资源交易信息网》凭CA密钥登录，线上提起，并同时打电话提醒采购人和采购代理机构注意及时查收。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 1、合同签订后10个工作日，支付合同总价的15%； 2、安装调试完毕，经验收合格30个工作日内支付合同总价的80%； 3、自项目验收合格之日起一年，如无质量问题，支付合同总价的5%。 具体支付方式按照双方合同约定及财政资金支出实际情况执行。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 免收。 |
| 10.3 | 成交服务费 | 免收。 |
| 10.4 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除磋商文件中有特别规定外，优先解释顺序如下：按磋商公告（磋商邀请书）、供应商须知、采购内容及商务技术要求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 10.5 | 业务咨询 | 开封市政府采购中心免费提供政府采购相关业务咨询。 电话：0371—23856102 23856103 地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购） |
| … | … | … |
| 11 | 电子招标投标 |  |
| 11.1 | 本项目采用的招标形式 | 本项目采用电子化招标投标 |
| 11.2 | 注意事项 | 供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，磋商小组向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。 |
| 11.3 | 原件扫描件 | 本项目所要求提供的原件扫描件均应为能准确反映原件色彩原貌的彩色扫描件。 |
| … | … |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目合同履行地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 磋商范围、合同履行期限、质量要求

1.3.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4本采购项目的质量保证期：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供专业设计或咨询服务的；

（3）为本采购项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与磋商采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出实质性响应或更有利于采购人的响应，未实质性响应的投标为无效投标。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应详细写明投标设备的技术性能指标，详细写明服务计划和服务内容。针对投标设备的技术性能指标，提供生产企业关于该投标产品的相应技术支持资料。

1.11.3响应文件与磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明并做出详细说明。

## 2. 磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）磋商程序；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及商务技术要求；

（6）响应文件格式；

（7））供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

### 2.2磋商文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提出

，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获得磋商文件的供应商。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商时间不足3天，并且不能满足供应商在投标截止时间前完成编制响应文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改公告后无需以书面形式回复通知采购人。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.2 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

响应文件应包括的内容：见第六章响应文件格式。

### 3.2报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2供应商应在响应文件中按项目要求填写报价，响应文件中的报价为第一次报价，供磋商小组评审和磋商时参考，不公开，不作为成交的依据，在磋商后按规定填写的最后报价为成交的依据，在项目评审结束后公开。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：除特别约定外，均采用人民币进行报价。

### 3.3 磋商有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为60天。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定递交投标保证金的，应按供应商须知前附表规定的金额、形式或者事先经过采购人认可的形式递交投标保证金，并将保证金缴纳回执附在响应文件中作为响应文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金或磋商时间前未到达指定账户的，磋商小组将否决其投标。

3.4.3在成交人确定后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；合同签订后5个工作日内退还成交人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按磋商文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假资料或存在违法违规行为的。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见供应商须知前附表中的‘供应商资格要求’。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将原件扫描件附到响应文件中。

### 3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关合同履行期限、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

3.6.3实行电子招投标时，响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## 4. 响应文件的加密、递交、修改与撤回

### 4.1 响应文件的加密

4.1.1实行电子招投标时，供应商应当按照磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应在递交首次响应文件截止时间前，通过下载磋商文件的电子招标投标交易平台上传提交电子响应文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.3逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的递交首次响应文件时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

## 5. 磋商会议

### 5.1 磋商时间和地点

采购人在规定的磋商时间，通过电子招标投标交易平台举行磋商会议仪式，邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.2 磋商会议仪式

详见供应商须知前附表

### 5.3 磋商会议异议

供应商对磋商会议有异议的，应当在现场提出，采购人及磋商小组应及时作出答复，并制作记录。

## 6. 磋商

### 6.1 磋商小组

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 磋商过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

### 6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学的原则。

### 6.3 磋商

6.3.1磋商小组按照第三章“磋商程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审、磋商。第三章“磋商程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2磋商完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2 成交人公布

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布成交人。

### 7.3 成交通知

采购人确定成交人后，在规定的成交人公布媒介公布，以书面形式向成交人发出成交通知书，其他未成交的供应商自行查看结果，不再另行通知。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表或成交通知书另有规定者从其规定），根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

### 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

### 8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

### 8.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害，可以在规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

### 8.6 投诉

供应商提出投诉的，应当先向采购人提出质疑。　质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 9.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

### 9.1 含义

9.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.3残疾人福利性单位。

9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和磋商文件规定追究法律责任。

9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.4 成交、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

### 9.2价格扣除

9.2.1供应商按要求出具《中小企业声明函》，符合下列情形的，可享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

9.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为成交人者其中标资格将被取消。

### 9.3中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 11．电子招标投标

采用电子招标投标，对响应文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。

# 第三章 磋商程序

## 磋商程序前附表

注：1、磋商程序前附表内容与磋商程序正文内容不一致时以本前附表内容为准。

2、磋商程序前附表中涉及到的内容均应体现在响应文件中。

| 磋商程序 |  | - 资格审查、符合性审查。（未通过者为无效投标）。 2、磋商及问题澄清。如有需要磋商或澄清的问题，磋商小组可以通过电子交易系统向供应商提出。 3、供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，磋商小组向供应商提出的磋商要求、澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。 4、各有效投标供应商进行最后报价。 5、详细评审。 6、推荐成交候选人。按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同者按最后报价由低到高排序。报价也相同者用随机抽取法确定排序。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.1 | 资格审查 | 供应商资格 | 满足“供应商须知前附表”中的供应商资格要求 |
| 1.1 | 符合性审查 | 供应商名称 | 供应商名称与单位盖章、资格证明材料相一致。 |
|  |  | 签字盖章 | 磋商响应函、法定代表人资格证明（或授权委托书）按磋商文件格式要求签字、盖章 |
|  |  | 报价 | 1、设有最高限价者不得高于最高限价。 2、明显低价。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）通过该系统提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标。 |
|  |  | 合同履行期限 | 不多于"供应商须知前附表"规定的时间。(查看磋商响应函) |
|  |  | 质量要求 | 响应“供应商须知前附表”要求。(查看磋商响应函) |
|  |  | 投标有效期 | 不得少于“供应商须知前附表”规定的时间。(查看磋商响应函) |
|  |  | 付款方式 | 响应“供应商须知前附表”要求(查看磋商响应函) |
|  |  | 投标产品 节能要求 | 供应商本次投标产品对应的中国节能产品认证证书（提供原件扫描件） |
|  |  | 硬件特征码 | 投标人上传响应文件的计算机“硬件特征码”不得与本项目其他投标人相同。 |
|  |  | 其他无效投标情形 | 不存在本章“附件Ａ 无效投标条件”所列情形。 |
| 对于无效投标，评标委员会应详细写明具体原因以及采购文件或法律依据，并写入评标报告。 |  |  |  |
| 2 | 磋商 | 磋商小组所有成员集中与每一供应商分别进行磋商（没有需要磋商的内容时，可不再磋商，直接进入最后报价），将有关问题以书面形式向供应商提出，要求供应商在规定时间内书面澄清、说明，必要时提供相关证明材料。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商项目情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表签字确认后以书面形式通知所有参加磋商的供应商。 |  |
| 3.1 | 最后报价 | - 磋商结束后，磋商小组通过系统向所有有效供应商发出最后报价通知，供应商应在30分钟（另有约定的从其约定）内进行最后报价。没有按要求提交最后报价的供应商，视为自动放弃，按无效投标处理。 - 最后报价高于最高限价的为无效投标。 - 最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）通过该系统提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标。 |  |

商务和技术评审内容如下：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 最后报价： 35 分 商务部分： 20 分 技术部分： 45 分 |  |
| 3.2.1 |  | 最后报价 | - 价格分采用低价优先法计算，即满足项目需求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 。 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值 （公式中的评标基准价、最后磋商报价，涉及价格扣除时指扣除后价格） 2、非专门面向中小企业采购项目，小型、微型企业按要求提供《中小企业声明函》[若为货物类采购项目，其全部标的(产品)应均为小型、微型企业生产，并在声明函中分别列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的(产品)及其生产制造商情况]，符合要求者在评标时给予20%价格扣除，符合要求的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，多重身份者不重复计算。 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 分值 | 细化、量化评审标准 |
| 2.2.4 | 商务评审内容 | 业绩合同 | 6 | 2022年1月1日以来（签订日期）相同或类似项目业绩合同及中标通知书。 评审标准：一份合同得3分（附原件扫描件）。 |
|  |  | 供货方案 | 4 | 包括但不限于：产品的设计制造或采购，包装运输，交货保管，检测检验，人员培训，验收交付（包括相关技术材料、检测报告，以及备品备件、专用工具等）。 评审标准： 1、内容充实、全面、科学、合理，可行性强，充分满足采购需求，得4分； 2、方案合理，内容完整，基本符合采购需求，得2分； 3、内容较简单，可行性不强，得1分。 |
|  |  | 安装、施工方案 | 5 | 针对项目实际情况，供应商提供详细的安装措施及施工方案，包括但不限于工作人员配备方案、安装流程说明、安装进度计划、验货、安装调试、项目平台工程施工方案，确保按时交付、正常验收（包括出厂检验、到货检验等）、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。 评审标准： 1、内容充实、全面、科学、合理，可行性强，充分满足采购需求，得5分； 2、方案合理，内容完整，基本符合采购需求，得 3 分； 3、内容较简单，可行性不强，得 1分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 包括但不限于： ①故障响应时间、到达现场时间，故障排除时间，7×24小时服务情况； ②本地化服务情况； ③质量保证期内，提供硬件维保、系统维护、系统升级、定期巡检、技术指导等免费上门服务内容，维修时提供备用机、提供配件优惠等情况； ④质量保证期外，提供硬件维保、系统维护等服务内容及费用情况，配件优惠情况等； ⑤其他适合本项目的服务范围和内容。 评审标准： 1、内容充实、全面、科学、合理，可行性强，充分满足采购需求，得5分； 2、方案合理，内容完整，基本符合采购需求，得3分； 3、内容简单，可行性不强，得1分。 |
| 2.2.5 | 技术评审内容 | 技术指标符合性 | 42 | 根据投标产品技术内容并参考有关技术支持资料，按下列标准评审。 评审标准： - 技术指标均满足项目需求，得满分； - 加“★”的主要指标不满足需求，每出现一项扣1.5分； 3、一般性指标不满足需求，每出现一项扣0.6分，扣完为止。 |
|  |  | 技术支持资料 | 3 | 针对所投产品技术参数，提供生产商技术支持资料（投标产品的生产制造商官网公布资料、说明书、彩页、检验报告等）。 评审标准： ①资料完善，内容齐全，能有力支持投标技术内容，得3分； ②资料、内容不全，对投标技术内容支持力较弱，得2 分； ③资料、内容严重缺乏，不能支持投标技术内容，不得分。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 4.2 |  | 评审报告 （样本） | 评标委员会应参照评审报告样本编制评审报告。 内容详见本章附件B：评审报告（样本） |  |

### 1初步评审

1.1资格审查和符合性审查：见磋商程序前附表。

1.1.1依据规定的标准对响应文件进行资格审查和符合性审查，有一项不符合资格审查和符合性审查要求的，为无效投标。

1.1.2 供应商符合“无效投标条件”的，应当否决其投标；

### 2详细评审

2.1有“磋商程序前附表”中编列的“无效投标条件”的，磋商小组应当否决其投标。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中磋商响应函与响应文件中相应内容不一致的，以磋商响应函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.3磋商：见磋商程序前附表。磋商小组与合格的供应商进行磋商，磋商小组所有成员集中与通过初审的单一供应商按照顺序分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加供应商。

2.4在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中的内容进行书面澄清、说明。供应商的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。

### 3最后报价

3.1磋商结束后，磋商小组让所有满足磋商文件实质性要求的合格供应商依据统一的价格因素在规定时间内进行最后报价。最后报价作为成交的依据。

3.2.1磋商小组按照规定的量化因素和分值进行评审打分，详见评标办法前附表。

3.2.2磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在合理的时间内作出书面说明，必要时提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，为无效投标。

### 4评审结果

4.1磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按最后得分从高到低的顺序对供应商进行排序，并按顺序推荐3名成交候选人。

4.2 磋商小组完成磋商后，向采购人提交书面评审报告。

- 附件Ａ：

无效投标条件

有下列情形之一的，其投标为无效投标：

1 、有第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

2 、有下列情形之一，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3 、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。　为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标标的不符合采购标的种类和数量要求的。

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价的。

6、提供虚假材料或伪造材料的。

7、联合体投标者没有提交共同投标协议的。

8、采购人提供证据证明供应商在以往履行与采购人及其所属单位的采购合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

9、其他不符合法律、法规规定的。

注：以上内容是对采购文件中其他部分无效投标条件的补充。

附件B:

评审报告（样本）

一、基本情况。

项目名称：

项目编号：

评标地点：开封市民之家五楼评标室

本次竞争性磋商采购于　　　年　　月　　日在河南省政府采购网及开封市公共资源交易信息网上登载磋商采购公告，潜在供应商可以通过开封市公共资源交易信息网获取磋商文件。

磋商截止时间为　年　月　日　时  分。共有     个供应商按规定递交了响应文件参与磋商（投标供应商名称详见开标记录表），磋商会议按照公开、公平、公正的原则和既定的程序，

二、磋商小组成员名单。磋商时间前，采购单位代表从专家库中随机抽取了评审专家    人，分别是           ，参与评标的采购人代表是：       ，由上述采购人代表和抽取的评审专家共同组成本项目磋商小组，负责本项目的评标工作(人员名单详见《评委专家抽取结果表》和《评标授权函》)。推荐        为磋商小组组长。

三、开标记录。另附。

四、资格审查。由磋商小组负责。依法按照文件中规定的资格要求对供应商进行资格审查。详见资格审查表。

五、符合性审查和详细审查。由磋商小组负责。详见符合性审查表和详细审查表。

六、无效标情况说明。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法、评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行审查，有     个供应商的投标为有效投标，有      个供应商为无效投标，无效标名单及造成无效标的原因为：

（详见资格审查表、符合性审查表和详细审查表及有关评审记录))。

- 评审方法、评审因素、评审标准（详见磋商文件中磋商程序前附表）。

八、属于价格折扣范围的小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位情况：

| 单位名称（小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 投标报价（元） | 评标价格（价格扣除后的价格） |
| --- | --- | --- |

九、经评审的价格或评分比较一览表。

磋商小组对各有效投标进行了详细评审，各供应商的报价及排序如下：

| 供应商 | 投标报价（元） | 得分 | 排序（按得分从高到低排序） |
| --- | --- | --- | --- |

本项目采购控制金额为：　　　　　　　　　。

十、推荐的成交候选人名单。

磋商小组根据磋商文件的有关规定，一致同意推荐成交候选人及其排名顺序为：

第一成交候选人：

第二成交候选人：

第三成交候选人：

十一、澄清、说明、补正事项纪要。

磋商小组组长：

磋商小组成员：

项目磋商小组

年   月   日

# 第四章 合同条款及格式

合同协议书

注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与磋商文件、响应文件的实质性内容相背离。

甲方(采购人)：                   住所地：

乙方（成交人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　　　签订日期：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照开封市政府采购中心的招标结果（项目名称：

第　　标段，项目编号：　　　）签订本合同。

第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按采购内容和成交结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：

（详见磋商文件中的“采购内容及商务技术要求”及有关补充文件、成交人响应文件中的“投标内容及报价明细表”等）

第二条：合同总价款    本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：               （￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件，作为项目履约和验收的依据：

- 本合同协议书；

- 成交通知书；

- 磋商响应函及磋商响应函附录；

- 磋商文件；

- 成交人的响应文件中的“投标内容及报价明细表”及“服务承诺”；

- 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以排序作为解释的优先顺序。

签订合同时，不得改变成交的金额、付款方式、合同履行期限、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与磋商文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合响应文件中的技术标准和服务承诺，磋商文件与响应文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交付和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：　　天，从　　　　　计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、磋商文件及响应文件所规定的数量和技术规格要求，不符合要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的　　　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方响应文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、 产品中若包含计算机、服务器产品则由乙方提供至少   年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1年（（请分别列出：        ））；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若产品故障在检修  小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条   履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按磋商文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条   货款支付

1、付款方式（按磋商文件的规定）：

。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　5%　违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付　　　　滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

4、 乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 　不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背磋商文件和成交人响应文件中的实质性内容）。

2、本合同一式2份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各一份。

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

## 开封政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

## 开封政府采购合同履约保函政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购履约保函是进一步优化营商环境支持中小微企业发展，规范我市政府采购项目履约保证金收取及退还工作。保护参与政府采购活动的供应商合法权益，减轻企业负担。采购人不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例，并在采购文件中明确；并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；原则上供应商需以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；确需提交转账、现金等形式保证金的需经财政部门同意；采购代理机构不得收取履约保证金。

政府采购合同履约保函机构，可在开封市政府采购网查询联系。

# 第五章  采购内容及商务技术要求

相关说明

1.采购需求中的质量技术参数或型号如与某产品相同时仅作为供应商选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，供应商可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

2.采购需求中的产品应符合国家标准，涉及强制性国家标准时必须符合强制性国家标准。采购需求标准与国家标准不一致时，按照标准较高者执行。

3.采购需求中的产品如涉及信息安全产品、政府强制采购产品、国家强制性认证产品、网络关键设备和网络安全专用产品的，所投产品应当获得相关认证（网络关键设备和网络安全专用产品可以是认证或检测），并在投标文件中提供有效认证证书或证明材料。签订合同应包含上述涉及的相关内容，采购人按照国家有关规定进行落实和验收。

4.采购需求中如有计算机办公设备，必须预装正版操作系统软件。

5.如需安装调试，供应商应在安装、调试、检测合格后，向用户提供检测报告、技术手册等技术资料（操作手册、使用说明书、维修保养手册、安装手册、电路图、产品合格证等）。检测和验收依据国家有关规定执行。

6.招标文件对备品备件及专用工具有要求的应详细列明；虽然没有明确要求，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备品备件、专用工具，或出厂时随产品配备的备品备件，供应商也应详细列明。所有备品备件和专用工具应当符合国家标准及行业要求。

7.供应商应提供具有相关认证证书的节能产品、环境标志产品等绿色产品。

8.本项目采购和履约中形成的知识产权和其他权益归采购人所有（另有约定者除外）。

9.本采购项目为交钥匙项目，项目验收合格前的一切费用均视为已包含在投标报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

一、项目概况及总体要求

本项目为开封市交通运输局风冷模块机组及平台工程项目。设备为风冷模块机组共计8套及循环水泵3套、相关辅材一批，基础为钢结构平台，设备机组在平台上方平均布置。

二、商务要求

1、合同履行地点：见供应商需知前附表

2、合同履行期限：见供应商需知前附表

3、质量要求：见供应商需知前附表

4、质量保证期：见供应商需知前附表

5、付款方式：见供应商需知前附表

6、服务要求：

供货安装方案。包括但不限于：货源组织，包装运输，交货保管，安装调试，检测检验，人员培训，验收交付（包括相关技术材料、检测报告，以及备品备件、专用工具等）。涉及商品包装和快递包装的应符合“财办库〔2020〕123 号”要求。

售后服务方案。包括但不限于：故障响应时间、到达现场时间，故障排除时间，7×24小时服务情况，本地化服务情况；质量保证期内提供免费上门、免费服务、免费技术指导，小配件的免费提供情况，提供配件价格情况等；质量保证期外的服务收费情况、提供配件价格情况等。其他适合本项目的服务范围和内容。

- 磋商采购内容及技术要求

- 本项目标明的核心产品为：风冷模块机组

本项目招标内容、数量及其有关技术要求如下：

| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  |  | 1.拆除南侧砖砌花池拆除； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 挖基坑土方 |  |  |  |  |  | 1.拆除南侧花池内种植土； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 砍挖灌木丛及根 |  |  |  |  |  | 1.挖除南侧花池内绿植； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m2 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  |  | 1.拆除南侧砖砌台阶； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 平面块料拆除 |  |  |  |  |  | 1.拆除石材路面； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m2 |  |  |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 拆除基层 |  |  |  |  |  | 1.拆除石材路面下100mm厚干铺灰层+200mm厚三七灰土； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m2 |  |  |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 混凝土构件拆除 |  |  |  |  |  | 1.拆除原有散水120mm； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m2 |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  |  |  |  | 1.拆除泵房原有基础及垫层； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  |  | 1.拆除泵房原有砖基础； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |  | 1.拆除后垃圾外运； 2.运距:运距自行考虑； 3.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 | m3 |  |  |  |  |  |  | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 石材楼地面 |  |  |  |  |  |  | 1.恢复石材路面：300*600*40石材； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 | m2 |  |  |  |  |  |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 零星砌砖 |  |  |  |  |  |  | 1.恢复砖砌台阶； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 | m3 |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 水泥砂浆台阶面 |  |  |  |  |  |  | 1.20mm水泥砂浆台阶面； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 | m2 |  |  |  |  |  |  | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 散水、坡道 |  |  |  |  |  |  | 1.恢复混凝土散水、厚度120mm 2.混凝土种类:预拌商品混凝土3.混凝土强度等级:C20 4.其他:详见设计图纸及相关图集规范 | m2 |  |  |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  | 1.恢复石材路面下100mm厚干铺灰层+200mm厚三七灰土 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范 | m3 |  |  |  |  |  |  | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  |  |  | 1.土壤类别:一、二类土； 2.挖土深度:0.8m； 3.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 | m3 |  |  |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  |  |  | 1.原土夯填； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 | m3 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.废弃料品种:一、二类土； 2.运距:5km； 3.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 10.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土； 2.混凝土强度等级:C15； 3.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 带形基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌商品混凝土； 2.混凝土强度等级:C30； 3.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400以内直径 ≤10mm； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | t |  |  |  |  |  |  | 0.167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径≤10mm； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | t |  |  |  |  |  |  | 0.496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 空腹钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.柱类型:H型钢柱； 2.钢材品种、规格:Q355B HW250*250*9*14； 3.单根柱质量:3t以内； 4.运距：自行考虑； 5.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  | t |  |  |  |  |  |  | 3.713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 钢梁 |  |  |  |  |  | 1.梁类型:H型钢梁； 2.钢材品种、规格:Q355B GL1HN300* 150*6.5*9、GL2HN250*125*6*9； 3.单根质量:1.5t以内； 4.运距：自行考虑； 5.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 3.207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 预埋铁件 |  |  |  |  |  | 1.构件名称:柱脚螺栓； 2.钢材品种、规格:Q355B； 3.构件运距:自行考虑； 4.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0.257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 钢平台 |  |  |  |  |  | 1.钢材品种、规格:5mm花纹钢板； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 1.199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 钢支撑 |  |  |  |  |  | 1.钢板支撑； 2.钢材品种、规格:∟50*3； 3.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 高强螺栓 |  |  |  |  |  | 1.材料规格:10.9级S大六角摩擦型高强度螺栓（M20）； 2.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 金属面油漆 |  |  |  |  |  | 1.构件名称:金属面涂漆； 2.制作前钢构件表面均进行喷砂除锈处理； 3.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆两遍、环氧云铁中间漆一遍、聚氨酯面漆一遍（钢结构制作清单含一遍）； 4.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 232.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 金属构件刷防火涂料 |  |  |  |  |  | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱； 2.防火等级要求:二级； 3.耐火极限：2.5h； 4.薄型防火涂料（0.25mm）； 5.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 金属构件刷防火涂料 |  |  |  |  |  | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁； 2.防火等级要求:二级； 3.耐火极限：1.5h； 4.薄型防火涂料（0.25mm）； 5.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 金属构件刷防火涂料 |  |  |  |  |  | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢板； 2.防火等级要求:二级； 3.耐火极限:2h； 4.薄型防火涂料 5.其他:详见设计图纸及相关图集规范。 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 地源(水源、气源)热泵机组 |  |  |  |  |  | - ★1.制冷量≥130kw； - ★2.制热量≥142kw； - ★3.制冷功率≤38.5KW； - ★4.制热功率≤39KW； - ★5.制冷工况：15℃～45℃； - ★6.制热工况：-15℃～30℃； ★7.运行噪音≤72dB(A)； 8.机组冷媒选用R32或R410A环保冷媒； 9.机组配置的压缩机采用全封闭涡旋式压缩机； 10.机组性能大于等于二级能效； 11.机组采用大面积、高通风量的四面进风式环形换热器结构设计； ★12.机组具备模块轮换运转和模块后备运转功能。平衡各个机组的运行时间，保证系统内某台机组出现故障时，系统能够正常运行； 13.机组具有完备的压缩机高低压保护功能； 14.机组具有完备的电源逆相保护功能； ★15.机组具有完备的防冻保护功能； 16.机组具有完备的频繁启动保护功能； 17.机组具有完备的压缩机过流保护功能； 18.机组具有完备的压缩机排气温度保护功能； ★19.机组具有完备的防过热保护功能； 20.机组具有完备的水流开关保护功能； 21.机组具有完备的传感器故障保护功能。 22.其他:详见图纸设计和相关规定。(机组其他安全保护功能未尽事项按照国家及行业相关标准执行)。 |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 离心式泵 |  |  |  |  |  | 1.名称:空调循环水泵； 2.型号:水量=112m3/h 扬程：32m 转速：1450rpmN=22kW-380V 重量：365kg 必须汽蚀雨量：3.5m； 3.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 水箱 |  |  |  |  |  | 1.名称:水箱； 2.型号、规格:有效容积=1m3 1100x1100x1600； 3.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 水处理器 |  |  |  |  |  | 1.名称:全自动软水器； 2.规格型号:流量1m3/h； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 远程水位显示控制仪 |  |  |  |  |  | 1.名称:远程水位显示控制仪； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  |  | 1.名称:截止阀； 2.规格、压力等级:DN40； 3.连接形式:丝接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:浮球阀； 2.规格、压力等级:DN40； 3.连接形式:丝接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:自动排气阀； 2.规格、压力等级:DN25； 3.连接形式:丝接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:铜球阀； 2.材质:铜； 3.规格、压力等级:DN25； 4.连接形式:丝接； 5.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:铜球阀； 2.材质:铜； 3.规格、压力等级:DN32； 4.连接形式:丝接； 5.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 压力仪表 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:压力传感器； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 温度仪表 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:壁挂式温度传感器； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 支 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:蝶阀； 2.规格、压力等级:DN200； 3.连接形式:法兰； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:蝶阀； 2.规格、压力等级:DN150； 3.连接形式:法兰； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:蝶阀； 2.规格、压力等级:DN65； 3.连接形式:法兰； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:压差旁通阀； 2.规格、压力等级:DN200； 3.连接形式:法兰； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:止回阀； 2.规格、压力等级:DN150； 3.连接形式:法兰； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  |  |  | 1.类型:Y型过滤器； 2.规格、压力等级:DN150； 3.说明：法兰连接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 压力仪表 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:压力表； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 温度仪表 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:温度计； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 软接头(软管） |  |  |  |  |  |  | 1.名称:可挠性接头； 2.规格:DN150； 3.连接形式:法兰； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 软接头(软管） |  |  |  |  |  |  | 1.名称:可挠性接头； 2.规格:DN65； 3.连接形式:法兰； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格、压力等级:DN25； 3.连接形式:螺纹连接； 4.其他:详见图纸设计要求。 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格、压力等级:DN32； 3.连接形式:螺纹连接； 4.其他:详见图纸设计要求。 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格、压力等级:DN65； 3.连接形式:沟槽连接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格、压力等级:DN100； 3.连接形式:沟槽连接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格、压力等级:DN125； 3.连接形式:沟槽连接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格、压力等级:DN150； 3.连接形式:沟槽连接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格、压力等级:DN200； 3.连接形式:沟槽连接； 4.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 管道绝热 |  |  |  |  | 1.绝热材料品种:橡塑管壳； 2.绝热厚度:36mm； 3.管道外径:φ200以下； 4.其他：详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 管道绝热 |  |  |  |  | 1.绝热材料品种:橡塑管壳； 2.绝热厚度:36mm； 3.管道外径:φ150以下； 4.其他：详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 管道绝热 |  |  |  |  | 1.绝热材料品种:橡塑管壳； 2.绝热厚度:32mm； 3.管道外径:φ125、φ100 4.其他：详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 管道绝热 |  |  |  |  | 1.绝热材料品种:橡塑管壳； 2.绝热厚度:32mm； 3.管道外径:φ65以下； 4.其他：详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 管道绝热 |  |  |  |  | 1.绝热材料品种:橡塑管壳； 2.绝热厚度:28mm； 3.管道外径:φ50以下； 4.其他：详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 管道支架 |  |  |  |  | 1.名称:管道支架； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 57.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 采暖工程系统调试 |  |  |  | 1.名称:采暖工程系统调试； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 空调水工程系统调试 |  |  |  | 1.名称:空调水工程系统调试； 2.其他:详见图纸设计和相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、平台工程所列内容供应商在报价时应包含人工、材料，机械、税金、利润等综合费用；

2、按照图纸内容及要求施工。

- 第六章  响应文件格式

项目竞争性磋商

项目编号：

磋商响应文件

收件人：开封市政府采购中心

供应商：

供应商地址：

编制时间    年   月   日

目　　录

- 磋商响应函

- 法定代表人资格证明或授权委托书

- 供应商基本情况和资格证明材料

- 采购内容及报价明细表

- 技术及商务偏差表

- 备品备件及附送工具清单

- 业绩合同

- 供货方案

- 安装、施工方案

- 售后服务方案

- 技术指标符合性

- 技术支持资料

- 相关证明材料

一　　磋商响应函

致：开封市政府采购中心

我方已仔细研究了                 项目（项目编号：        ）磋商文件的全部内容，愿按照磋商文件中的条款和要求提供产品和服务，并承诺以下内容：

- 投标报价（人民币大写）：           （小写：      ）。

- 合同履行期限：合同签订生效后      完成项目全部工作。

- 磋商有效期：自投标截止之日起  60 日历天（不少于要求的时间）。

- 付款方式：  响应   磋商文件要求。

- 质量要求：质量符合　国家标准　。

- 质量保证期：         。

- 我方的澄清、说明或变更内容为响应文件的有效组成部分。响应文件正文内容与本函不一致的，以本函为准。

- 如对磋商文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在磋商时间以后我方不再有对磋商文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料真实准确，如发现提供虚假材料、串通投标、恶意质疑投诉和其他违法违规行为，愿承担相关责任和损失。

- ……

供应商（盖单位章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名或盖章）：

电话：               电子邮箱：

地址：               邮编：

年  月   日

二　　法定代表人（负责人）资格证明

（法定代表人投标时提供）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：   　  职务：      （身份证号：　　　　　　　　　 ）系           （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商（盖单位章）：

年    月   日

二　授权委托书

（法定代表人委托其他人员投标时提供）

本人    　　（姓名） 系                     （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托   　     　（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             项目（项目编号：      ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托书权。

此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商（盖单位章）：

法定代表人或负责人（签名或盖章）：

代理人（签名或盖章）：

年   月  日

三  供应商基本情况和资格证明材料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 核定的经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（二）资格证明材料

说明：

1、供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

2、《供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明》和《供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》格式见后附参考格式。

3、只面向中小企业采购的项目（以资格要求为准），须在此处提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。参考格式见“相关证明材料”附件。

供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（参考格式）

我公司声明：在参与本项目采购活动前三年内（截至投标截止时间），没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若发现我公司承诺不实，我公司投标无效，并承担由此造成的提供虚假材料等一切后果。

特此声明。

投标单位：

时间：     年   月   日

注：供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应在此处详细注明。

供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（参考格式）

我单位承诺：

我们已认真阅读本项目采购文件，对照项目要求，具备履行采购项目合同必须的设备和专业技术能力，并按照采购文件要求提供相关证明材料。如我方中标、成交，保证能够优质高效完成本项目，如因设备和专业能力不足而影响项目质量和进度，我方愿接受采购人的处罚并承担与之有关的责任和损失。

特此承诺。

承诺供应商：

年  月  日

四　采购内容及报价明细表

|  | 采购内容 |  |  | 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量及单位 | 产品名称 | 品牌 | 生产企业 | 规格型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述 | 数量及 单位 | 单价 | 价格合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格总合计 （与磋商响应函中的“投标报价”相同） |  |  |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标内容应满足采购需求或更有利于采购人。对品牌、生产企业、型号、技术参数、性能、配置等应详细列明。

2、技术支持资料：对应每一投标产品，在本表后提供生产商关于投标产品的官网公布资料、说明书、彩页、检验报告等资料。（供应商承担技术支持资料缺少、错误或虚假等可能造成的不得分、无效投标等风险。）

3、所有投标产品均为小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）生产，并在每一投标产品的“备注”栏内注明小微企业情况，有符合要求的《中小企业声明函》，评标时给予价格扣除。

五　技术及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应文件内容与磋商文件技术、商务要求有偏差时，应在上表中分别列明，填写偏差说明（正偏差或负偏差情况），保证除列出的偏差外无其他偏差。

2、无偏差时可不填列具体内容，只在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

六　备品备件及附送工具清单

说明：如有附送专用工具和附送备品备件，此处应列明名称、数量、单价、生产商等情况。

七  业绩合同

八  供货方案

九 安装、施工方案

十 售后服务方案

十一  技术指标符合性

十二  技术支持资料

十三  相关证明材料

1、供应商结合项目要求和自身情况提供相关证明材料。

2、中小微企业相关材料（格式见附件）：

非专门面向中小微企业采购项目。小型、微型企业按要求提供《中小企业声明函》的[若为货物类采购项目，其全部标的（产品）应均为小型、微型企业生产，并在声明函中分别列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的（产品）及其生产制造商情况]，符合要求者在评标时给予价格扣除。

监狱企业、残疾人福利性单位提供符合要求的《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。多重身份者不重复计算。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于              行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于              行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、本采购标的（产品）对应的中小企业划分标准所属行业为：  工业  行业。供应商应按该行业，对照《中小企业划型标准规定》判定投标标的（产品）生产制造商是否属于中小微企业。在本声明函中分别列明每一投标标的（产品）及其生产制造商情况。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、成交人本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。