- 开封市生态环境局尉氏分局G240路段固定垂直式遥感监测设备采购项目

招标文件

项目编号：尉财公开采购2025-22

采购人：开封市生态环境局尉氏分局

代理机构：河南铭巨工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二五年九月

目	录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	18

第四章 政府采购合同（参考文本）	23

第五章 采购清单及技术要求	27

第六章 投标文件格式	37

- 招标公告

开封市生态环境局尉氏分局G240路段固定垂直式遥感监测设备采购项目

公开招标公告

项目概况

开封市生态环境局尉氏分局G240路段固定垂直式遥感监测设备采购项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年9月25日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：尉财公开采购2025-22

2、项目名称：开封市生态环境局尉氏分局G240路段固定垂直式遥感监测设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：997700元

最高限价：997700元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尉财公开采购2025-22-1 | 开封市生态环境局尉氏分局G240路段固定垂直式遥感监测设备采购项目 | 997700 | 997700 | 是 | 997700 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1.采购内容：采购G240路段固定垂直式遥感监测设备主机（详见招标文件采购清单内容）

5.2.资金来源：财政资金

5.3.质量要求：合格，满足国家相关法律规定、现行行业标准和规范及招标文件要求。

5.4.交货期：合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试完毕。

5.5.质保期：1年；

5.6.交货地点：采购人指定地点。

5.7.标段划分：本项目共分一个标段。

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标: 否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证合一只需营业执照即可。）；

3.2、具有健全的财务会计制度；（提供2024年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告，若供应商为新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具日期不得早于招标公告发布日期。）

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟。）

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年1月1日以来任意3个月的社保及税收缴纳证明材料；依法免税企业，应提供相关证明文件。）

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟。）

3.6、法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺书，格式自拟。）

3.7、供应商不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。供应商应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询“重大税收违法失信主体”，通过“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”网站查询“失信被执行人”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行企业的信用查询，并提供以上查询截图（查询日期不得早于发布公告日期）。供应商下载文件至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格；

3.8、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（提供承诺书，格式自拟。）

三、获取招标文件

1.时间：2025年09月5日至2025年09月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易信息网

3.方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统，按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。潜在供应商、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）首页“流程公开”里查询招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间

1.时间：2025年09月25日9时30分（北京时间）。

2.地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年09月25日9时30分（北京时间）。

2.地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家6楼）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等，系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。

2、递交质疑或投诉的方式及地址

（1）线上：

根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)

（2）线下：

行政监督部门受理投诉的联系方式:

监督部门：尉氏县财政局政府采购办公室

地址：尉州大道中段财政局413室

联系人：郭先生

联系方式：0371-27997349

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系:

1、采购人信息

名称：开封市生态环境局尉氏分局

地址：尉氏县西关中路

联系人：刘先生

联系方式：0371-27960261

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南铭巨工程管理咨询有限公司

地址：河南省开封市顺河回族区铁塔街道北门大街314号303室

联系人：陈女士

电话：0371-22356792

3、项目联系方式

联系人：陈女士

电话：0371-22356792

- 第二章	投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：开封市生态环境局尉氏分局 地址：尉氏县西关中路 联系人：刘先生 联系方式：0371-27960261 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南铭巨工程管理咨询有限公司 地址：河南省开封市顺河回族区铁塔街道北门大街314号303室 联系人：陈女士 电话：0371-22356792 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市生态环境局尉氏分局G240路段固定垂直式遥感监测设备采购项目 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 采购内容 | 采购G240路段固定垂直式遥感监测设备主机 |  |
| 1.3.2 | 质量要求 | 合格，满足国家相关法律规定、现行行业标准和规范及招标文件要求。 |  |
| 1.3.3 | 交货期 | 合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试完毕。 |  |
| 1.3.4 | 质保期 | 1年 |  |
| 1.3.5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |  |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1、具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证合一只需营业执照即可。）； 3.2、具有健全的财务会计制度；（提供2024年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告，若供应商为新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具日期不得早于招标公告发布日期。） 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟。） 3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年1月1日以来任意3个月的社保及税收缴纳证明材料；依法免税企业，应提供相关证明文件。） 3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书，格式自拟。） 3.6、法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺书，格式自拟。） 3.7、供应商不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。供应商应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询“重大税收违法失信主体”，通过“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”网站查询“失信被执行人”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行企业的信用查询，并提供以上查询截图（查询日期不得早于发布公告日期）。供应商下载文件至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格； 3.8、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（提供承诺书，格式自拟。） |  |
| 1.5.1 | 投标答疑 | 投标人应在开标前10日将需解答的内容按照招标文件要求以线上形式递交给采购人 |  |
| 1.5.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |  |
| 1.5.3 | 采购人书面澄清的时间 | 采购人将在接到投标人问题后3日内答复 |  |
| 1.6 | 偏离 | 不允许以下重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标（即废标）： （1）电子投标文件没有加盖投标人单位电子章、法定代表人电子签章的； （2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外； （4）联合体投标的； （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （6）投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限； （7）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （8）投标文件附加有采购人不能接受的条件的； （9）投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （10）投标报价高于采购控制价的； （11）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的； （12）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |  |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购文件的补充文件（如有） |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清采购文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年09月25日上午09点30分（北京时间） |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到采购文件澄清的时间 | 投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在澄清发出之日起即视同供应商已收到该文件。 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到采购文件修改的时间 | 投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在修改发出之日起即视同供应商已收到该文件。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取 |  |
| 3.4.2 | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件要求：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件（或复印件）并加盖投标企业电子签章；并按招标文件要求在相应位置加盖企业电子签章或法人电子签章。 |  |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）。 a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291，如不能按期上传，采购人不予受理。 |  |
| 3.6.5 | 电子投标文件所附证书证件要求 | 原件的复印件或扫描件 |  |
| 3.6.6 | 投标文件加密要求 | 投标人需在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传电子投标文件并关注推送消息。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 电子投标文件递交地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家6楼）。 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清、最终报价等，系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 1.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。 2.供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 3.解密时间结束后5分钟质疑时间,无供应商提出异议，开标结束。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5人，其中采购人代表1人，有关经济、技术等方面专家4人或全部由相关经济、技术专家5人组成。（业主评委须由本单位正式工作人员担任，若本单位没有符合条件的从专家库中随机抽取） 评标专家确定方式：从省级相关评标专家库中随机抽取。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人3名 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |
| 8.1 | 重新采购或改变采购方式 | 有下列情形之一的，采购人将重新采购： （1）投标截止时间止，投标人少于3家的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 （3） 在评标环节对招标文件实质性响应合格的投标人不足3家，导致项目流标的。 改变采购方式： 重新采购后投标人仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。 |  |
| 9 | 签订合同 | 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。 |  |
| 10 | 付款方式 | 合同签订后支付中标总价款的30%，完成供货、安装、调试及试运行验收合格后支付中标总价款的67%，质保期满后支付中标总价款的3% |  |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 12.1 | 监督单位 |  | 开封市尉氏县政府采购办公室 |
| 12.2 | 最高投标限价（招标控制价） |  | 招标控制总价： 大写：玖拾玖万柒仟柒佰元整 小写：997700元 投标人的投标报价超过招标控制价的，其投标将被拒绝。 |
| 12.3 | 招标代理服务费 |  | 按照本项目控制价计取，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定向代理公司一次性缴纳。 |
| 12.4 | 质疑和异议的递交 |  | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：递交质疑或投诉的方式： 1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”） 2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询） |
| 12.5 | 各投标单位需对其投标文件中所附材料的真实性负责，对此产生的后果由投标人自行承担。 |  |  |
| 12.6 | 投标人应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |  |
| 12.7 | 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |  |
| 12.8 | 投标人在组织和参与项目交易活动前请认真学习开封市公共资源交易网“http://www.kfsggzyjyw.cn/”“办事指南-操作规则”专区的《开封市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册-投标单位》。 |  |  |
| 12.9 | 解释权：由招标人、招标代理机构负责解释。 |  |  |
| 12.10 | 项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，以及财政部“政府采购促进中小企业发展政策问答”的定义，本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业参与项目投标，应如实提供《中小企业声明函》。 2、根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业（视同小型、微型企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位企业（视同小型、微型企业）在参加政府采购活动时，应当按照（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。 小型、微型企业须同时满足以下两个条件：（1）依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定为小型、微型企业，供应商可通过微信“中小企业规模类型自测小程序”辨别企业规模类型；（2）与大企业的负责人非同一人，且与大企业不存在直接控股、管理关系的。 4、中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |  |
| 12.11 | 财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |  |  |
| 如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。 |  |  |  |

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期和交货地点

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.3.5本项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备资质条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 偏离

投标人应符合投标人须知前附表规定不允许重大偏离。

- 2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1） 采购公告

（2） 投标人须知

（3） 评标办法

（4） 合同样本

（5） 采购清单及技术要求

（6） 投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以线上形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以发布澄清公告形式告知所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在澄清发出之日起即视同投标人已收到该文件。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以在相关网站发布信息修改采购文件，告知所有已购买采购文件的投标人。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在澄清发出之日起即视同投标人已收到该文件。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、法人授权委托书

五、分项货物报价表

六、技术规格偏差表

七、资格审查资料

八、反商业贿赂承诺书

九、售后服务方案

十、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人依据本项目采购文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。

3.2.2 投标报价应包括采购文件所确定的采购范围内的全部内容。

3.2.3 在投标之前，投标单位须仔细阅读采购文件，如有问题须向采购人咨询。

3.2.4 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见“1.4.1投标人资质条件”

3.5.2 不接受联合体投标。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对采购文件有关交货期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件（或复印件）并加盖投标企业电子签章；并按招标文件要求在相应位置加盖企业电子签章或法人电子签章。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.4 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

4.4.1 电子投标文件没有加盖投标人企业电子签章、法定代表人电子签章的；

4.4.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.4.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

4.4.5 联合体投标的；

4.4.6 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.4.7 投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限；

4.4.8 明显不符合采购要求、技术标准的要求；

4.4.9 投标文件附加有招标人不能接受的条件的；

4.4.10投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

4.4.11不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.12投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。

- 5. 开标

本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和本章投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

- 详见投标人须知前附表第5.2项规定

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保（本项目不适用）

7.3.1 中标人确定后，中标人应向采购人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同对中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新采购和改变采购方式

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）在评标环节对招标文件实质性响应合格的投标人不足3家，导致项目流标的。

8.2 改变采购方式

重新采购后投标人仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

- 9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 货款的支付

依据合同据实支付。

- 11. 投标预备会

- 不召开投标预备会。

- 12. 需要补充的其他内容

- 见投标人须知前附表.

- 第三章	评标办法

评标办法前附表（本项目采用综合评分法）

一、初步评审

| 初步 评审 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 资格 性审查 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 纳税及社保证明 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 没有重大违法记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 符合 性审查 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖投标人企业电子签章和法定代表人个人电子签章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且供应商的投标报价不得高于最高投标限价 |
|  |  | 采购内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.5项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止之日起60日历天 |

二、评分标准

评分标准（满分为100分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 2.2.1分值构成（总分100分） |  |  | 投标报价：30分； 技术部分：28分； 商务部分：42分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| 2.2.2（1） | 报价 部分 （30分） | 投标 报价 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评价基准价，其价格为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价／投标报价）×30 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，以及财政部“政府采购促进中小企业发展政策问答”的定义，本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业参与项目投标，应如实提供《中小企业声明函》格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。 | 0-30分 |
| 2.2.2（2） | 技术 部分 （28分） | 技术 参数 （24分） | 技术参数完全满足或优于招标文件要求的得24分，每个“▲”项技术参数不满足扣3分，每个其他项技术参数不满足扣1分，扣完为止。 注：“▲”项需提供相关权威证明资料并加盖相关单位鲜章，未提供或提供不符合要求视为不满足。 | 0-24分 |
|  |  | 产品 资质 （4分） | 针对机动车尾气遥感监测设备道边主机单元、系统工业控制计算机（含液晶显示器）、机动车尾气遥感监测系统管理软件、安装工程提供原厂商针对该项目的技术证明函（含联系方式），每提供一项且符合采购要求得1分，共计4分，未提供或提供的不满足要求不得分。 | 0-4分 |
| 2.2.2（3） | 商务 部分 （42分） | 企业实力（8分） | 1.投标人提供2022年9月1日（以合同签订日期为准）至今，与本次招标内容类似的项目业绩，每提供1份得1分，最多得2分。（提供合同扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分） 2.为更好的为采购人提供咨询和技术服务，投标人具有机动车尾气排放视频智能分析、机动车排放精细化数据分析、机动车遥感监测及运维管理、移动源天地车人一体化监管等系统的，每提供一项软件著作权证书（复印件加盖公章）得1.5分，共计6分，未提供或提供不符合要求不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 人员配备 （4分） | 1、项目负责人需同时具有高级环境工程师、售后服务管理师、登高作业资格证、电工作业资格证的得2分，缺项不得分。 2.其他服务团队人员中有同时具有售后服务管理师证书、登高作业证、电工证的得1分，最高得2分，缺项不得分。 （投标人需提供服务人员相关证书扫描件并加盖公章。） | 0-4分 |
|  |  | 服务方案（30分） | 评委根据供应商提供的服务质量保障方案（包括但不限于质量保障体系、质量保障内容、故障解决方案等）进行综合评分：方案内容完整、详细具体、条理清晰、切实可行，针对性强且措施具备实际可操作性的得10分；方案内容较完整、条理基本清晰，可行性较强得7分；方案内容基本完整，有一定可行性得5分；方案内容可行性一般得3分；方案内容不完整得1分；缺项内容不得分。 | 0-10分 |
|  |  |  | 评委根据供应商提供的应急预案方案进行综合评分：方案内容完整、详细具体、条理清晰、切实可行，针对性强且措施具备实际可操作性的得10分；方案内容较完整、条理基本清晰，可行性较强得7分；方案内容基本完整，有一定可行性得5分；方案内容可行性一般得3分；方案内容不完整得1分；缺项内容不得分。 | 0-10分 |
|  |  |  | 提供服务承诺： 1.服务的内容、形式、时间； 2.在质保条款、售后服务承诺及方案、技术培训支持承诺及方案、故障响应时间等方面； 3.其他优惠措施。 服务承诺内容完整、详细具体、条理清晰、切实可行，针对性强且措施具备实际可操作性的得10分；服务承诺内容较完整、条理基本清晰，可行性较强得7分；服务承诺内容基本完整，有一定可行性得5分；服务承诺内容可行性一般得3分；服务承诺内容不完整得1分；缺项内容不得分。 | 0-10分 |
| 注：1、评标委员会根据招标文件、投标文件，按照评分办法评判分值，得出每个评委的评标分数。所有评委打分之和的算术平均值，即为该供应商的最终得分。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后两位。 2.在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委成员意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。 |  |  |  |  |

1、评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。综合评分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等时，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）报价得分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2投标报价计算

投标报价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）报价得分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分标准：见评标办法前附表；

3、评审程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）有第二章“总则”第1.4.2 项规定的任何一种情形的：

（2）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.2（1）规定的评审因素和分值对报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2（2）规定的评审因素和分值对技术计算出得分B ；

(3）按本章第2.2.2（3）规定的评审因素和分值对商务计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定成交人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

- 第四章	政府采购合同（参考文本）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

合同编号：

（项目名称）采购合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

有效期限：	年	月	日至	年	月	日

合同（一般条款）

一）招标文件、中标通知书、中标文件是构成本合同的一部分。

二）货物和服务的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被采购人接受的规格性能偏离表，相一致。

三）货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部) 标准的，按企业标准执行。

四） 专利权 ：投标人对—切可能的侵权指控负责。五）风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

六） 无瑕疵条款

中标人在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，中标人应负担由此而产生的一切损失。

七） 质量保证

1、中标人必须保证系统的正常安全运行。

2、中标人除进行系统开发或进行维护外，不得利用采购人的软硬件资源和信息资源用于其他任何目的的用途。

3、在投标承诺的相应的专业技术人员、维护人员，无特殊情况且未经采购人同意， 不得调换和撤离。

4、货物安装调试、验收、维护应严格按已确认的系统方案组织实施，并接受采购人对质量、进度、技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

八） 质量保证期

中标人提供货物的质量保证期为自货物验收合格之日起贰年内。

九） 合同转让和分包

未经采购人书面同意，中标人不得将合同(全部或部分)转包给第三方。

十） 合同修改 ：采购人与中标人双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

十一） 违约责任

1、中标人在接到采购人通知后应按照招标文件服务承诺书中要求执行。

2、附随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

3、在维护过程中，要保证数据的安全性。若发生数据丢失、泄密的情况，采购人保留向中标人索赔，直至追究刑事责任的权力。

4、双方任一方如不依本合同履行导致合同被解除的，则违约方应向守约方支付合同总金额的 5%作为违约金。

5、如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人电话后没有按照服务承诺书中要求服务到位的, 每违约一次中标人应向采购人支付 5000 元作为违约金。

十二）违约赔偿

1	中标人逾期交货，每逾期—天偿付违约金 5000 元。

2	逾期交货达到 30 天仍不能交货的，采购人有权终止合同，中标人应承担有此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

3	经采购人和中标人双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十三）违约终止合同

采购人在中标人存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1	中标人未能在合同规定期限或采购人同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2	中标人未能履行合同规定的其他义务。

3	在发生上述情况后，中标人收到采购人的违约通知后 10 天内未能纠正其过失。

十四）法律责任

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，采购人和中标人双方应通过友好协商， 妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼请求。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

二、合同主要条款

甲方： 乙方：

本合同执行《中华人民共和国合同法》及采购编号为的中标结果， 经双方协商一致，并同意签订下列条款：

一）货物名称及规格型号、数量、价格等

名称	型号规格	品牌/产地	数量	单位	单价（元）	总价(元)

总金额（人民币）：	万	仟	佰	拾	元	角	分

合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及运输保险等费用。

二）货物质量等要求

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。

2、乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。安装必须安全规范。

3、乙方必须按甲方要求按时保质完成交货任务，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，按不能交货处理。

4、乙方在验收过程、直至交付甲方使用时（时间以签订验收合同为准）所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三） 送货、安装及验收

1、交货地点：采购人指定地点；

2、交货时间：	；

3、验收：投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产品，中标供应商应提供设备的合格证书、使用说明书及其它相关的资料。中标产品经过 中标人现场安装调试，采购单位检验认可后，由采购单位签署验收报告。如产生异议，可组织专家组综合评定。

四）付款方式：以合同实际签订为准

五）售后服务条款

1、保修期限： 	；

2、保修方式：上门保修；

六）违约责任：

1、乙方交付的货物不符合合同规定，又不调换的，甲方有权拒收。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货物总金额的 5%违约金。

3、乙方逾期交付货物的按照合同一般条款中违约责任和违约赔偿条款中执行。

七） 争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。

八） 其他

未尽事宜，双方友好协商。

买方：	（合同章） ：	卖方:	（合同章）：

代表签字：	                  代表签字：

电话：	电话：

手机：	 手机：

地址：	 地址：

邮政编码：	                  邮政编码：

签字日期：	                  签字日期：

本合同格式仅供参考，合同双方可根据项目情况予以补充完善。

- 第五章 采购内容及技术要求

一、招标需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机动车尾气遥感监测设备道边主机单元 | 1套 |
| 2 | 机柜式光学调校装置 | 1套 |
| 3 | 系统工业控制计算机（含液晶显示器） | 1套 |
| 4 | 气体远程自动标定装置 | 1套 |
| 5 | 专用工具 | 1套 |
| 6 | 机动车尾气遥感监测系统管理软件 | 1套 |
| 7 | 户外防护专用主机柜（遥感监测专用） | 1套 |
| 8 | 基础施工及现场恢复 | 1套 |
| 9 | 线缆及其施工 | 1套 |
| 10 | 安装工程 | 1套 |
| 11 | 防水工程 | 1套 |
| 12 | 检测点现场警示及防护工程 | 1套 |

核心产品：机动车尾气遥感监测设备道边主机单元、系统工业控制计算机（含液晶显示器）。

- 招标技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机动车尾气遥感监测设备道边主机单元 | - 监测项目:一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NO)、不透光烟度，有效的检测汽油车、柴油车机动车排气污染物。 2.监测原理:采用红外波段激光光源、紫外波段激光光源和绿激光光源，采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术和紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)技术或等效光源，测量项目为:一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、碳氢化合物(HC)和氮氧化合物(NO)，绿激光光谱法测量不透光烟度，可同时有效检测汽油车、柴油车机动车排气污染物浓度和指标。 3.技术指标 符合《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求》(HJ845-2017)和《汽车污染物排放限值及测量方法(遥感检测法)(二次征求意见稿)》标准要求，具体指标如下: (1)测量范围 1)CO为0％－10％； 2)CO2为0％－16％； 3)HC≤10000ppm(1，3丁二烯)； 4)NO≤5000ppm； 5)不透光度0~100%。 (2)测量精度 1)CO精度:≤读数值的±10%或绝对误差为±0.25%,满足其中一项； 2)CO2精度:≤读数值的±10%或绝对误差为±0.25%,满足其中一项； 3)HC精度:≤读数值的±10%或绝对误差为±10ppm,满足其中一项； 4)NO精度:≤读数值的±10%或绝对误差为±20ppm,满足其中一项； 5)不透光度:≤相对误差±5％或绝对误差±2%,满足其中一项。 (3)重复性误差 CO、CO2、HC、NOx、不透光度监测重复性误差不大于±2％；稳定性:遥感检测设备对CO、CO₂、HC、NO:≤±10%;不透光度:≤±5%。 (4)检出率 汽车在加速状态，尾气排放管后置或在中间条件下，有效检出率不小于98%。 - (5)响应时间 分析响应时间不大于0.3秒。 (6)其他要求 所有测量光路的发射和接受需在同一侧，遥测主机具有实时光强显示的功能； （7)标定要求 - 持手动或者自动标定功能，按遥感监测设备校准和检查要求，实现自动标定,并且能进行自动校准功能，并满足最大误差不超过2%。 （8)自动审核 按遥感监测设备校准和检查要求，实现自动审核功能，在使用过程中，当检测情况变化时能重新进行自动审核，审核时间间隔不超过1小时，并满足示值允许误差要求。 （9)光源时效 - 监测设备连续工作不少于5000小时无故障且检测数据均在示值允许误差范围内，仪器紫外、红外、绿光光源稳定时间不少于5000小时无故障。 （10)防篡改 - 车辆图像文件具有防篡改保护功能。 （11)▲有效监测光程 采取双光程测量技术，两个光程垂直间距不小于150mm；有效监测光程不少于50米，满足多车道检测需求，最大误差不超过8%；对尾气排放检测光路距地面高度范围为10-50厘米，同一串烟团，在同一位置进行数据采集，符合HJ845-2017标准要求。 （12)昼夜检测功能 具备昼夜(白天、夜晚)检测功能，监测设备支持不低于72小时不间断工作。 （13)▲高低温测试 监测设备放入高低温湿热试验箱，将试验箱温度调至+30℃,仪器温度稳定后在1h内将试验箱内的相对湿度升高至95%上限温度为55℃温度变化期间和低温阶段，相对湿度95%；高温阶段相对湿度93%；降温方法:GB/T2423.4-2008规定的方法。试验结束恢复后外观无损坏、破裂、变形，最大误差不超过2%。 |
| 2 | 机柜式光学调校装置 | 具备三维调整，三个方向调整高低，可粗调可微调，稳固使用方便、调节方便。仪器地脚具有防震，满足固定式系统道边长期稳定运行的需求，仪器外部密封，起到防尘、防水作用。 |
| 3 | 系统工业控制计算机（含液晶显示器） | - （1）主机单元： 1.整机：电源功率不小于500W\处理器性能不低于E3-1225V5\内存不小于16G\系统盘采用固态硬盘容量不低于256GB\应用盘容量不低于1T。 2.内存接口：支持不低于DDR4内存技术2400/2133/1866/1600/1333MHz等多种频率，支持ECC及UDIMM，最高支持不少于64 GB。 3.扩展槽：不低于一个全速的PCIe 3.0 x16 插槽，不低于两个 PCIe x4 插槽，不低于三个 PCI 插槽。 4.显示接口：不低于两个 DVI-D 接口 和不低于一个 VGA 接口。 5.串口：不低于十个 RS-232 端口，或者不低于六个 RS-232 +四个 RS-422/485 端口的组合。 6.不低于6个SATA III接口（支持RAID 0, 1, 5, 10 阵列）和不低于9个USB接口。 7.PSU 连接器：不低于TPM 1.2 标准。 8.支持翻译器软件开发工具包，便于开发者为自己的应用程序快速地集成和添加语言翻译功能。 9.操作系统为简体中文windows系统，应满足长期需求。 10.▲投标人需出具所投产品的中国节能产品认证证书和中国国家强制性产品认证证书。 （2）显示单元 - 1.显示尺寸：不小于21.5英寸Led屏幕 - 2.分辨率：不小于1920*1080，60Hz，不闪屏，滤蓝光(带低蓝光认证） - 3.静态对比：不小于3000：1 - 4.屏幕亮度：不小于250cd/m2 - 5.可视角：不小于178oH，178oV - 6.色彩饱和度：不小于72%NISC - 7.屏幕有效面积：不小于476.64*268.11 |
| 4 | 气体远程自动标定装置 | 设备内置标准小气室并可定时自动进行校准，无需外置标气瓶，节省外置标气用量，提高人力效率及物力利用率。减小环境因素对测量结果的影响，提高测量的准确性。 |
| 5 | 专用工具 | 每套设备提供一套设备维护用专用工具。 |
| 6 | 机动车尾气遥感监测系统管理软件 | 1.所有软件界面需为简体中文，仪器所有软件与windows系统兼容，方便使用； 2.录像完整并压缩格式储存，能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据需存放在独立文件夹中，车辆图象照片文件名用识别车牌和日期时间组合命名，以便于查找； 3.测量数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，同时自动备份，生成文件名中有检测日期。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用； 4.记录内容为：测量时间、地点、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NO、不透光烟度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌号； 5.监测主界面可显示车道序号、车道坡度、主机运行时间、标定后运行时间、标定状态及工作模式、视频信息、检测到的数据和当前气象信息，具有动态通知功能； 6.参数设置功能应包括：监测点位设置、视频设备参数设置、数据库设置、气象设备设置和GPS设备参数； 7.应具备获取红外光谱、紫外光谱、绿光的功能； 8.具备显示各个设备状态的功能； 9.遥测主控软件应能够实现通过无线/有线网络上传数据的功能。 10.▲系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将检测结果给予显示；系统具备完善的自诊断系统，不符合的可提供故障提醒，检测数据不予保存。 11.▲监测主界面可显示车道序号、车道坡度、主机运行时间、标定后运行时间、标定状态、设备运行状态及工作模式、工作时间、视频信息、图像信息、监测到的数据和当前气象信息，具有动态通知功能,可实时将监测到的数据传输到后端平台。 12.▲自动判定无效数据：遥测系统满足可记录车辆经过时间，并在前后两辆车通过时间小于1秒时，自动判定监测数据为无效数据。支持手动或者自动标定功能，按遥感监测设备校准和检查要求，实现自动标定，在使用过程中，无需任何人工操作，并且能进行自动校准功能，并满足最大误差不超过2%。 |
| 7 | 户外防护专用主机柜（遥感监测专用） | 机柜内温度可调，内部根据功能要求采用垂直分层结构，制造标准满足不小于IP55要求，又有隔热，防震，具备一定强度，防止轻微碰撞受损。预留仪器专用光路透射孔。机柜应有铭牌说明所属单位，联系人、联系电话等信息。 |
| 8 | 基础施工及现场恢复 | 1.机柜地基应与道路地基隔离，满足在重型车辆通过时的抗震要求。 2.基坑四壁周围砖砌，中间混领土浇注成型，表层用水泥打平。 3.预留走线管两根，走线管必须使用防腐防锈钢管，具有一定抗压机耐腐蚀性，直径不小于12cm，走线管一段入土，另一端尽量靠近设备室侧面，以便于走线及后期维护。 4.地基上端平台宽度不小于30cm，便于使用中机柜的维护与机柜上端设备的检修。 5.地基平台内侧用于安装空调机柜，根据机柜尺寸及结构，预留紧固装置，平台中心作磨砂处理。 6.施工过程中，尽可能不破坏道路原貌。（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复。） 7.符合本项目实际需求。 |
| 9 | 线缆及其施工 | 1.对前端检测点设备，设计并铺设供电及网络管线，达到项目现场实际工作需求。 2.地下电缆为三芯铜芯电缆，最内层是3根横截面积为6平方毫米的铜芯导体，往外依次是交联聚乙烯绝缘层、聚氯乙烯内护套、钢带铠装层和聚氯乙烯外护套，各芯之间可用聚丙烯等材料的填充物，使电缆更圆整。 3.电缆槽深度不小于60cm，槽底打平，在有坡度路面，要保障槽底坡度不大于15度。 4.电缆线需先用PVC地下专用保护管套接，连接处作防水处理。 5.电缆槽底部先铺设一层细沙，将处理好的电缆线铺设在电缆槽底部细沙上，然后在电缆上部摆放一层砖，最后用土覆盖。 6.在电源进线端使用防雷保护器，电表下端使用漏电保护器，防止雷暴及触电风险，如果开关及电表室外使用，需使用专用室外电力保护箱。 7.施工过程中，尽可能不破坏道路原貌。（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复。） 8.传输链路建议使用光钎传输，工程符合国家及行业相关标准。 |
| 10 | 安装工程 | 系统集成安装，符合本项目实际需求，保证整体系统运行正常： （1）数据采集集成 提供数据采集存储设备，实现对音视频信号的采集、存储、管理与远程访问，满足监控系统的全流程需求，保证数据与前端采集终端无缝衔接： 1.至少具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口、可内置3块SATA接口硬盘。 2.HDMI和VGA支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3.▲设备可支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近至少10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。 5.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天等； 6.▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 7.至少支持4路视频流人脸识别，至少支持16路图片流人脸识别。 8.▲支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 11.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 12.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大不少于16路音频设备管理。 13.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 14.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 15.设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 16.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 17.支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持不少于30个切片，按日最大支持不少于24个切片，按时最大支持不少于60个切片 18.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。 19.支持最大接入带宽不少于320Mbps，最大存储带宽不少于320Mbps，最大转发带宽不少于256Mbps。 （2）数据显示集成 提供数据显示中控，支持全屏自适应播放、智能亮度调节、多重防护措施保障播放安全等，保证数据与LED显示屏无缝衔接： 1、不低于4核ARM处理器，主频不低于1.8GHz；存储空间不低于32G，可U盘扩展不低于128G； ▲2、支持 H.264、H.265、VP9 4K@60Hz 高清视频硬解码播放，支持1080P的视频硬解码；支持不少于1个4K、2个1080P、4个720P、4 个480P 或6个360P 视频播放。 - 不少于2路输出网口，支持不少于130万像素点带载，宽高至少支持 4096 像素；支持1主1备;支持同步异步模式下自定义非标准分辨率，自定义分辨率的像素时钟≤153MHZ。 4、支持千兆有线网络，支持立体音频输出，音频输出接口支持插入国标(OMTP)耳机；音频采样率 48kHz； 5、支持 HDMI IN和HDMI OUT接口，支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放； 6、不少于2路COM 口，支持插入4G天线，GPS天线；不少于1路 USB3.0 接口，支持U盘节目导入播放； 7、支持双WIFI，支持4G、5G联网功能；支持SIM卡槽，卡槽防反插; 8、支持同步异步模式切换键；支持前面板状态指示灯显示，显示电源接入，系统运行，网络连接，FPGA运行等状态; 9、支持支持 PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制；支持 BS 架构，支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控； ▲10、支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节；支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器； 11、支持窗口打折:文本、炫彩文字、图片；支持通过打折窗口进行超长显示屏幕流畅播放，无需进行定制素材，支持水平打折和垂直打折两种方式，带载宽度不低于 23040，字数不低于 3000字，支持文本、图片、视频、炫彩字等多种媒体； 12、支持主流视频格式，至少支持MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/MVC、H.265/HEVC； 13、产品满足电磁辐射 EN55032 标准要求：30MHZ-6GCLASS A; ▲14、为保障播放安全，播放控制软件需通过3级及以上等级保护认证。 |
| 11 | 防水工程 | 1.防尘、防水、防盗、耐腐处理； 2.机柜底座、走线槽严格按照工程施工要求，预留走水通道，外部密封。 3.敷设地下管线、安装地基及检修井需防水。 4.外路面施工材料需满足防水要求。 |
| 12 | 检测点现场警示及防护工程 | 机柜需粘贴反光组件，机柜旁需安放防撞墩。 |

- 第六章	投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标	人：	（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日	期：	年	月	日

- 目	    录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、法人授权委托书

五、分项货物报价表

六、技术规格偏差表

七、资格审查资料

八、反商业贿赂承诺书

九、售后服务方案

十、其他资料

- 一、投标函

致：	（招标人名称）

我们收到贵单位编号为           （项目编号）的         （项目名称）招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以投标总报价（人民币）大写：     ；小写：      元；质量要求：      ，交货期：       ，质保期：           参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、其他补充说明：

投标人：                （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

地址：

电话：

年        月        日

- 二、投标函附录

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 质量要求 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2、本表可扩展。

投标人：           （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年      月     日

- 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	年	月	日经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证复印件或扫描件。

投	标	人：	（企业电子签章）

日期：     年	月	日

- 四、法人授权委托书

本人		（姓名）		（身份证号）系		（投标人名称）的法定代表人， 现委托	（姓名）	（身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

投标人：                 （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

委托代理人：           （个人电子签章或签名）

联系电话（手机号）：

年      月     日

- 五、分项货物报价表

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（表格内容可根据具体需要自行修改。）

投标人：           （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年      月     日

- 六、技术规格偏差表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件中技术参数要求 | 投标文件中所投产品参数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

（表格行数可根据具体需要自行调整。）

投标人：           （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年      月     日

注明：

1、投标技术参数存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。

2、投标人须按照招标文件中的技术指标逐条填写，未逐条填写的将被视为不响应。

3、“偏离说明”一栏中，如投标人所投产品参数符合招标文件要求，应填写满足，如果投标人所投产品参数劣于招标文件要求，应填写负偏离。

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（二）投标人须知第 1.4.1项要求的资格审查资料

（格式自拟）

- 八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在            （项目名称） 采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年        月        日

- 九、售后服务方案

（格式自拟）

## 十、其他材料

1、招标文件中要求的其他材料及投标人认为与本项目有关的其他资料；

2、承诺书

我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投标人：                 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年        月        日

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、成交人的本声明函随成交公告同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：1、符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。

2、成交人的本声明函随成交公告同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、符合要求的单位，按照上述提供相关证明文件；不属于监狱企业的无需提供。

2、成交人的本监狱企业证明文件随成交公告同时公布，接受其他供应商和社会监督。