## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程
标段名称： |  |  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土方工程
1.2 | 地基处理
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构
1.6 | 门窗工程
1.7 | 防水工程
1.8 | 保温隔热
1.9 | 屋面工程
1.10 | 初装修
1.11 | 其他工程
1.12 | 标识牌
1.13 | 措施费
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 8273.43
地基处理
2 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.名称:锚杆钻孔 2.钻孔直径:Φ≤200mm 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 16536
3 | 010202007002 | 锚杆(锚索) | 1.名称:锚杆锚孔注浆 2.水泥砂浆强度等级为35MPa 3.水泥砂浆强度不应低于42.5MPa 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 16536
4 | 010202008001 | 土钉 | 1.名称:土钉制作、安装 2.杆体材料品种、规格:HRB400,Φ28 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 16536
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运 2.运距：自行考虑 3.其它未尽事宜详见设计及规范 |  | m3 | 5.19
砌筑工程
6 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砌体种类：混凝土普通砖，强度等级MU15 2.砂浆：M10砌筑砂浆 3.墙体厚度:≤100mm 4.墙高:3.6m以下 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 0.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砌体种类：混凝土普通砖，强度等级MU15 2.砂浆：M10砌筑砂浆 3.墙体厚度:≤100mm 4.墙高:3.6m以上 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 0.15
8 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砌体种类：混凝土普通砖，强度等级MU15 2.砂浆：M10水泥砂浆 3.墙体厚度:240mm 4.墙高:3.6m以下 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 10.65
9 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.砌体种类：混凝土普通砖，强度等级MU15 2.砂浆：M10水泥砂浆 3.墙体厚度:240mm 4.墙高:3.6m以上 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 7.9
10 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌体种类：蒸压加气混凝土砌块，强度等级B06,A3.5 2.砂浆：Ma5砌筑砂浆 3.墙体厚度:≤150mm 4.墙高:3.6m以下 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 121.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 3 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌体种类：蒸压加气混凝土砌块，强度等级≤6.5kN/m3,A3.5 2.砂浆：Ma7.5混合砂浆 3.墙体厚度:≤150mm 4.墙高:3.6m以上 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 52.97
12 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌体种类：蒸压加气混凝土砌块，强度等级B06,A3.5 2.砂浆：Ma5砌筑砂浆 3.墙体厚度:≤200mm 4.墙高:3.6m以下 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 3904.17
13 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌体种类：蒸压加气混凝土砌块，强度等级≤6.5kN/m3,A3.5 2.砂浆：Ma7.5混合砂浆 3.墙体厚度:≤200mm 4.墙高:3.6m以上 5.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 872.8
14 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.楼梯间和人流通道的填充墙钢丝网 2.钢丝网规格为φ4@200*200 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 9724.45
15 | 010506023002 | 钢丝网 | 1.不同建筑材料交接处钢丝网或玻纤网各边搭接不应小于150mm 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 2342.94
钢筋混凝土工程
地下混凝土
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 4 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 842.93
17 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 7.59
18 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 7243.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 5 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 714.25
20 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:3.6m以内 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 1.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 6 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 1.04
22 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 1143.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 7 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:5.6m＜H≤6.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 21.51
24 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱-圆柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 31.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 8 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙-外墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:3.6m以内 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.含墙面堵眼增加费 9.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 17.46
26 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙-外墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7浇筑方式:投标人自行考虑 8.含墙面堵眼增加费 9.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 159.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 9 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙-外墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.含墙面堵眼增加费 9.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 1427.32
28 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙-外墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:5.6m＜H≤6.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7浇筑方式:投标人自行考虑 8.含墙面堵眼增加费 9.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 452.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 10 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:3.6m以内 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 11.79
30 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 686.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 11 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙-人防门框 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 P8 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 180.02
32 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 979.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 12 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 2752.12
34 | 010502018001 | 坡道板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 p8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 872.98
35 | 010502033001 | 后浇带基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 288.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 13 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010502033002 | 后浇带墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 P8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 40.8
37 | 010502033003 | 后浇带梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 38.77
38 | 010502033004 | 后浇带板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 109.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 14 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010503011001 | 实心条板 | 1.预留连通口 2.钢筋混凝土预制板条 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 4.08
40 | 010502010008 | 钢筋混凝土墙 | 1.预留连通口 2.C30防水混凝土墙保护层 3.厚度100mm 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 1.84
地上混凝土
41 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱-型钢柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 36.34
42 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱-型钢柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 49.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 15 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010502006008 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:3.6m以内 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 0.29
44 | 010502006009 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 223.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 16 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010502006010 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 255.26
46 | 010502006011 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:5.6m＜H≤6.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 20.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 17 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010502006012 | 钢筋混凝土柱-圆柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 13.85
48 | 010502006013 | 钢筋混凝土柱-圆柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 14.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 18 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010502006014 | 钢筋混凝土柱-型钢柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 40.3
50 | 010502006015 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 210.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 19 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010502006016 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 23.04
52 | 010502006017 | 钢筋混凝土柱-圆柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 13.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 20 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010502006018 | 钢筋混凝土柱-圆柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 14.78
54 | 010502006019 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:3.6m以内 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 2.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 21 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010502006020 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 163.7
56 | 010502006021 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 294.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 22 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010502006022 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:5.6m＜H≤6.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.含泵送 7.浇筑方式:投标人自行考虑 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 8.29
58 | 010502010009 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.含泵送 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 29.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 23 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010502010010 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.含泵送 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 29.2
60 | 010502010011 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.含泵送 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 29.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 24 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 010502010012 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:3.6m以内 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.含泵送 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 141.28
62 | 010502010013 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:3.6m＜H≤4.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.含泵送 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 22.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 25 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 010502010014 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.支撑高度:4.6m＜H≤5.6m 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.含泵送 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 31.46
64 | 020202003001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 108.32
65 | 010502011002 | 钢筋混凝土有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 2609.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 26 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010502011003 | 钢筋混凝土有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 2048.84
67 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 55.97
68 | 010502013003 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40膨胀混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 27.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 27 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010502013004 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 191.51
70 | 010502013005 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35膨胀混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 11.23
71 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 36.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 28 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010502020002 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 37.33
73 | 010502020003 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 103.5
74 | 010502019001 | 雨棚 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 0.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 29 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010502019002 | 雨棚 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 1.46
76 | 010502019003 | 其他板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 3.25
77 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 285.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 30 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 010502022001 | 圈梁 | 1.水平系梁 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 135
79 | 010502022002 | 圈梁 | 1.反坎 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 111.88
80 | 010502022003 | 圈梁 | 1.电梯圈梁 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 19.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 31 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 26.46
82 | 080202023001 | 现浇混凝土压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 17.01
83 | 010502033005 | 后浇带梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 19.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 32 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010502033006 | 后浇带梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 17.25
85 | 010502033007 | 后浇带板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 26.25
86 | 010502033008 | 后浇带板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.含泵送 6.浇筑方式:投标人自行考虑 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 20.64
钢筋工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 33 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010506003001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300，Φ10以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 1.457
88 | 010506003002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300，Φ10以上 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 0.485
89 | 010506004001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ10以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 267.665
90 | 010506005001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ12 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 177.146
91 | 010506005002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ14 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 181.748
92 | 010506005003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ16~18 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 35.03
93 | 010506005004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ20~25 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 693.798
94 | 010506005005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ40以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 20.099
95 | 010506004002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E，Φ10以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 24.185
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 34 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 010506005006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E，Φ12 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 156.062
97 | 010506005007 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E，Φ14 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 66.277
98 | 010506005008 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E，Φ16~18 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 211.559
99 | 010506005009 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E，Φ20~25 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 1073.161
100 | 010506005010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E，Φ40以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 644.864
101 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 砌体加固筋 1.钢筋种类、规格：HRB400，Φ6 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 24.427
102 | 010506002001 | 现浇混凝土箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HPB300，Φ10以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 29.74
103 | 010506002002 | 现浇混凝土箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，Φ10以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 379.668
104 | 010506002003 | 现浇混凝土箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，Φ12 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 230.112
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 35 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 010506002004 | 现浇混凝土箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，Φ14 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 30.202
106 | 010506002005 | 现浇混凝土箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，Φ16-18 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 50.928
107 | 010506002006 | 现浇混凝土箍筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，Φ25以内 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 4.377
108 | 040901010001 | 钢筋机械连接 | 1.电渣压力焊≤φ18 接头 2.包含各种规格的钢筋压力焊接头 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 5500
109 | 040901010002 | 钢筋机械连接 | 1.电渣压力焊≤φ25 接头 2.包含各种规格的钢筋压力焊接头 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 12449
110 | 040901010003 | 钢筋机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径≤16mm 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 3777
111 | 040901010004 | 钢筋机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径≤20mm 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 1563
112 | 040901010005 | 钢筋机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径≤25mm 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 19875
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 36 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 040901010006 | 钢筋机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径≤32mm 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 8128
114 | 040901010007 | 钢筋机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径≤40mm 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 2760
115 | 010905003001 | 止水带 | 1.钢板止水带3*300 2.施工缝处刷混凝土界面剂 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 3769.6
116 | 010506027001 | 阻尼器 | 1.名称：黏滞阻尼器(VFD) 2.规格型号：VFD-240*50 3.阻尼指数α=0.2(kN*(m/s) 4.阻尼系数C：75(kN/(mm/s)α) 5.设计阻尼力：240kN 6.设计位移(mm)：±50 7.包含运输、维护、贮存、安装、检测、调试等费用 8.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 套 | 114
金属结构
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 37 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:混凝土型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235-B级低合金高强度结构钢 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈，除锈标准达到GB8923中的Sa2.5等级 4.构件工程量已包含连接板 5.构件运输、吊装综合考虑 6.构件包含防锈漆喷涂、防锈处理等 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 174.973
118 | 010604001001 | 钢梁 | 1.柱类型:混凝土型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235-B级低合金高强度结构钢 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈，除锈标准达到GB8923中的Sa2.5等级 4.构件工程量已包含连接板 5.构件运输、吊装综合考虑 6.构件包含防锈漆喷涂、防锈处理等 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 97.565
119 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:10.9级摩擦型高强螺栓 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 套 | 380
120 | 010608004001 | 剪力栓钉 | 1.栓钉种类、规格: 栓钉:ML15 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 套 | 760
121 | 070114001001 | 预埋螺栓 | 1.M30的锚栓 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 0.484
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 38 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.部位:柱脚预埋铁件 2.钢材种类:厚度综合考虑 3.构件包含防锈漆喷涂、防锈处理等 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 6.6
门窗工程
人防门
123 | 080904001001 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WSFM5530(6) 2.门材质:无门槛双扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
124 | 080904001002 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WSFM5530(G6) 2.门材质:连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
125 | 080904001003 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM1522(5)正开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 39 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 080904001004 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM1522(5)反开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
127 | 080904001005 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM1522(6)正开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 1
128 | 080904001006 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM1522(6)反开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 4
129 | 080904001007 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WM1522正开 2.门材质:无门槛单扇密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 6
130 | 080904001008 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WM1522)反开 2.门材质:无门槛单扇密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 40 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 080904001009 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFMG1222(5)正开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 1
132 | 080904001010 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFMG1222(5)反开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 1
133 | 080904001011 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFMG1222(6)正开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
134 | 080904001012 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFMG1222(6)反开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 41 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 080904001013 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM1222(6) 正开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 1
136 | 080904001014 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM1222(6) 反开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
137 | 080904001015 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WM1222 正开 2.门材质:无门槛单扇密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
138 | 080904001016 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WM1222 反开 2.门材质:无门槛单扇密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 42 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 080904001017 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM0822(5) 反开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 4
140 | 080904001018 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM0822(6) 正开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
141 | 080904001019 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WFM0822(6) 反开 2.门材质:无门槛单扇防护密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 2
142 | 080904001020 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WM0822正开 2.门材质:无门槛单扇密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 43 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
143 | 080904001021 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:WM0822正开 2.门材质:无门槛单扇密闭门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 4
144 | 080904001022 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:H1000(5) 反开 2.门材质:防爆波活门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 9
145 | 080904001023 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:H1000(6) 反开 2.门材质:防爆波活门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 1
146 | 080904001024 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:H600(5) 反开 2.门材质:防爆波活门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 1
147 | 080904001025 | 人防门 | 1.门代号及洞口尺寸:H600(6) 反开 2.门材质:防爆波活门 3.其它:包含五金及安装一切费用 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 |  | 樘 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 44 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.人防门吊环 2.尺寸规格详见图纸 |  | t | 1.928
门
149 | 010801001001 | 木质门 | 1.平开夹板木门 BFM1322 2.含配套大小五金、门锁等所有五金配件 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 128.7
150 | 010801001002 | 木质门 | 1.平开夹板木门 M1022、M1222、M1422、 M1522、M1822、M1422 2.含配套大小五金、门锁等所有五金配件 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 990.4
151 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门类型：钢制甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:详见图纸 3.包含闭门器、防火锁等所有五金配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 507.1
152 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门类型：钢制乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:详见图纸 3.包含闭门器、防火锁等所有五金配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 293.04
153 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.门类型：钢制丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:详见图纸 3.包含闭门器、防火锁等所有五金配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 132
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 45 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 010805003001 | 电动伸缩门 | 1.门类型：电动推拉门 2.门代号及洞口尺寸:DTM1522、DTM1622 3.包含闭门器、防火锁等所有五金配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 套 | 4
155 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门类型：防火卷帘门 2.门代号及洞口尺寸:FHJ7136、FHJ7236 3.包含电动装置及所有五金配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 77.4
156 | 010804007001 | 特种门 | 1.防护门 2.包含电动装置及所有五金配件 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 2.2
157 | 010804007002 | 特种门 | 1.防X射线钢双扇平开门 2.包含电动装置及所有五金配件 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 4.6
窗
158 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.推拉窗TLC1212、TLC0912 2.玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E 3.含门窗套、纱扇、配套大小五金等所有配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 6.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 46 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.推拉窗C1813 2.玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E 3.含门窗套、纱扇、配套大小五金等所有配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 9.36
160 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型：THC1515 2.玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E 3.含门窗套、纱扇、配套大小五金等所有配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 2.25
161 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 | 1.NC153 2.玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E 3.含门窗套、纱扇、配套大小五金等所有配件 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 1.95
162 | 010807001005 | 金属(塑钢)窗 | 1.密闭观察窗 2.含门窗套、纱扇、配套大小五金等所有配件 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 3.65
163 | 010807001006 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型：铅玻璃观察窗 2.含门窗套、纱扇、配套大小五金等所有配件 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 1.44
164 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.成品铝合金百叶 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 9.9
防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 47 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
165 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.地下室底板防水 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.防水层两道(4+3mm)厚SBS改性沥青防水卷材，防水附加层费用考虑到综合单价中 4.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 |  | m2 | 8970.53
166 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.2:8灰土分层夯实 2.120厚砖砌保护层,M5水泥砂浆砌筑 3.4+3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型,防水需高出室外地坪500)，防水附加层费用考虑到综合单价中 4.基层处理剂一道 5.钢筋混凝土墙自防水(P8),局部聚合物砂浆补平 |  | m2 | 3593.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 48 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.种植土(其他专业清单) 2.土工布过滤层(120kg/㎡),四周上翻150高,端部用粘结剂通长粘50高 3.排水板,凸点向上 4.70厚C20细石混凝土,内配Φ6双向间距200钢丝网(6mX6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝) 5.4厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材 6.3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型) 7.20厚1：3水泥砂浆找平层 8.LC7.5轻集料混凝土,0.5%找坡,最薄处30厚 9.现浇钢筋混凝土顶板(P8) |  | m2 | 467.23
168 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.集水坑防水 2.25厚1:2防水水泥砂浆 |  | m2 | 295.95
169 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 1.外墙防水 2.防水层:10厚聚合物水泥砂浆+1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 5559.36
保温隔热
170 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热墙面 2.做法：100厚岩棉保温板，燃烧性能A级 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 3859.77
屋面工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 49 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
171 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 有保温隔热上人屋面 1.10厚防滑广场地砖,规格现场确定 2.20厚DS M20聚合物水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）粘结层 3.40厚C20细石混凝土保护层 4.100厚挤塑型聚苯板保温层 5.(3+3+3)mm厚三道SBS改性沥青防水卷材防水 6.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 7.最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡 8.钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 3526.4
172 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 细石混凝土保护层屋面 1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Ф14双向@150钢筋网片，设分格缝缝宽20，内填DS M15砂浆，纵横间距≤10m 2.100厚挤塑型聚苯板保温层 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡 5.(3+3+3)mm厚三道SBS改性沥青防水卷材防水 6.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平，局部聚合物防水砂浆填补 |  | m2 | 313.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 50 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
173 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 风井顶面 1.20厚1:2.5防水砂浆 2.1.5厚聚氨酯防水涂膜 3.30厚玻化微珠保温层 |  | m2 | 15.25
初装修
地面
174 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.30厚C20混凝土找坡层,随打随抹光 2.70厚C15细石混凝土(有集水坑或地漏的房间找1%坡) 3.素水泥浆结合层一遍 4.钢筋混凝土底板自防水,厚度详结施 |  | m2 | 5696.75
175 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.40厚1:2水泥砂浆抹平压光(有集水坑或地漏的房间找1%坡) 2.1.5mm厚JS防水涂料;四周沿墙上翻300m 3.最薄27mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.60mm厚C15细石混凝土保护层 5.1.5mm厚JS防水涂料; 6.钢筋混凝土底板自防水,厚度详结施 |  | m2 | 298.18
176 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.9厚1:3水泥砂浆 3.刷专用界面剂一遍 4.基层墙体 |  | m | 3275.3
墙面抹灰
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 51 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
177 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.做法:内4D 2.8厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 3.界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 24024.94
178 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.做法:内14D1 2.6厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 3.界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 9381.17
179 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1.做法:内29D 2.6厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 3.界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 6361.45
180 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 1.做法:外墙17D 2.5厚DP M15(1：3水泥砂浆)压实抹平 4.界面剂一道 5.喷湿墙面 |  | m2 | 8122.52
181 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | 1.做法:外墙8c/8d 2.6厚DP M20(1：2水泥砂浆)压实抹平 3.防水层（单列） 4.9厚DP M15(1：3水泥砂浆)压实抹平 5.界面剂一道 6.喷湿墙面 |  | m2 | 2339.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 52 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | 1.5厚1:2水泥砂浆 2.15厚1:2.5水泥砂浆 3.刷建筑胶速水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4 4.基层墙体 |  | m2 | 5760.62
183 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | 1.配套基层处理 2.20厚掺外加剂、掺和料的防水砂浆,分层铺抹压实 3.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 2751.77
184 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.真石漆墙面 |  | m2 | 2343.44
185 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.独立柱抹灰 2.6厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 3.界面剂一道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 1506.01
天棚
186 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.天棚防水 |  | m2 | 1117.92
187 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.现浇钢筋混凝土板底板打磨平整,清理干净; 2.表面刮白水泥浆 |  | m2 | 7333.34
其他工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 53 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 010502032001 | 台阶 | 台阶 1.30厚花岗岩面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1：3干硬水泥砂浆结合层撒素水泥面 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C20混凝土,台阶向外找坡1% 5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6.素土夯实(压实系数除结构注明外为0.94) 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 12.38
189 | 010502032002 | 台阶 | 平台 1.30厚花岗岩面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2.20厚1：3干硬水泥砂浆结合层撒素水泥面 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C20混凝土,台阶向外找坡1% 5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6.素土夯实(压实系数除结构注明外为0.94) 7.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 12.38
190 | 010502029001 | 散水 | 1.散水，参05J909 SW20 散8A 2.250~300厚回填土 3.60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚3:7灰土，宽出面层100 |  | m2 | 172.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 54 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
191 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.护窗栏杆 H=900mm 2. 参07J403-1 C15/H3 2.做法及材质：扶手为φ50*1.5不锈钢管，立杆为φ20*1.5@110mm不锈钢管 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 425.88
192 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 H=1100mm 2. 参22J403-1 B22/2-23 2.做法及材质：扶手为φ60*3不锈钢管，立杆及横杆为70*10@110mm扁钢 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 253.75
193 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 H=1100mm 2. 参15J403-1 A1-14 2.做法及材质：扶手为φ60*3不锈钢管，立杆及横杆为70*10@110mm扁钢 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 33.75
194 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 H=1100mm 2. 参22J403-1 B3/2-8 2.做法及材质：扶手为φ60*3不锈钢管，立柱φ60*3不锈钢管，立杆φ25*1.0不锈钢管，横杆为φ38*1.2@110m不锈钢管 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 186.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 55 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 H=1100mm 2. 参12YJ8 P26 9节点 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 49.3
196 | 011108008001 | 车挡 | 1.成品钢管挡车条 2.刷黄黑相间条纹油漆 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 个 | 244
197 | 011108010001 | 墙柱面防撞条 | 1.墙柱面防撞条 2.角钢50X50刷黑黄相间条纹油漆 3.200宽成品橡胶防撞条 4.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 252
198 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1.栏杆预埋 2.规格详见图纸 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 5.54
199 | 010502027001 | 排水沟 | 1.排水沟,H=300 2.做法参07J306 P11-4 |  | m | 158.55
200 | 010502027002 | 截水沟 | 1.截水沟400*400 2.20厚1:2防水砂浆 3.做法参05J972-1 P45-2 |  | m | 14.8
201 | 010502027003 | 屋面排水明沟 | 1.屋面排水明沟 2.做法参L13J9-1 P99-2 |  | m | 17.3
202 | 040402017001 | 沟道盖板 | 1.屋面排水明沟铸铁盖板 2.做法参L13J9-1 P98 |  | m | 17.3
203 | 040402017002 | 沟道盖板 | 1.截水沟角钢篦子 2.做法参L13J9-1 P98 |  | m | 14.8
204 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 集水坑盖板 2.做法参07FJ02 P111 |  | m3 | 6.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 56 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
205 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1.集水坑预埋铁件 2.规格详见图纸 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | t | 3.17
206 | 010502022004 | 圈梁 | 1.集水坑边圈梁 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.浇筑方式:投标人自行考虑 6.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 10.92
207 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝 1.参考图集:14J936 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 20.13
208 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝 1.参考图集:14J936 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 24.6
209 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 地面变形缝 1.参考图集:14J936 2.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m | 23.6
标识牌
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 57 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
210 | 080702019001 | 标识牌 | 管理标识-《人民防空工程概况》800*600 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 58 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 080702019002 | 标识牌 | 管理标识-《人民防空工程维护管理规定》800*600 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 59 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
212 | 080702019003 | 标识牌 | 管理标识--《人民防空工程平时使用须知》800*600 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 1
213 | 080702019004 | 人防工程出入口标牌 | 引导标识700*300 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 60 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
214 | 080702019005 | 人防工程出入口标牌 | 引导标识400*600 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 7
215 | 080702019006 | 人防工程出入口标牌 | 引导标识200*400 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 61 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 080702019007 | 防毒通道、密闭通道标识 | 引导标识150*300 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 8
217 | 080702019008 | 设施标识 | 设施标示150*300 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 62 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
218 | 080702019009 | 临战封堵标识 | 设施标示150*300 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 3
219 | 080702019010 | 移动(固定)电站标识 | 设施标示150*300 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 63 页 共 63 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
220 | 080702019011 | 密闭阀门站标识 | 设施标示40*80 1.标识牌材质厚度不小于2mm的国家标准平板铝合金。印刷方式为烤漆,耐久时间应在10年以上,确保不褪色 2.字体为国标黑体.管理标识背景颜色为绿色RGB(8,119,21),字体颜色为白色RGB(255,225,255) 3.标识牌采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰。打孔直径不小于6mm,采用四孔(边长≤400mm)或六孔(边长>400mm)固定安装 |  | 块 | 26
措施费
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 011601011001 | 夜间施工增加
4 | 011601013001 | 二次搬运
5 | 011601010001 | 冬雨季施工
6 | 011601001001 | 脚手架
7 | 011601002001 | 垂直运输
8 | 011601002002 | 垂直运输
9 | 011601002003 | 垂直运输
10 | 011601002004 | 垂直运输
11 | 011601001002 | 脚手架
12 | 011601001003 | 脚手架
13 | 011601001004 | 脚手架
14 | 011601001005 | 脚手架
15 | 011601001006 | 脚手架
16 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 500000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 |  |  | 500000

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 牙科防护 | 458715.6 | 41284.4 |  | 500000
本页小计 |  | 458715.6 | 41284.4 |  | 500000 | [5 empty] | --
合计 |  | 458715.6 | 41284.4 |  | 500000 | [5 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-建筑工程 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。