## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水
标段名称： |  |  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 给水管道
1.2 | 污废水管道
1.3 | 压力排水管
1.4 | 通气管管道
1.5 | 雨水管道
1.6 | 套管
1.7 | 阀门、卫生洁具
1.8 | 生活泵房
1.9 | 室外工程
1.10 | 人防给排水
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给水管道
管井内
1 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：抱箍 |  | m | 12.01
2 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN80 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：抱箍 |  | m | 32.53
3 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：抱箍 |  | m | 2.5
室内
4 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：抱箍 |  | m | 202.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN80 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：抱箍 |  | m | 159.29
6 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN70 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：抱箍 |  | m | 172.69
7 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：双卡压链接 |  | m | 400.75
8 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN40 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：双卡压链接 |  | m | 201.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031001006009 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN32 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：双卡压链接 |  | m | 647.95
10 | 031001006010 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：双卡压链接 |  | m | 556.67
11 | 031001006011 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：双卡压链接 |  | m | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031001006012 | 不锈钢管 | 1.材质:薄壁不锈钢S304 2.规格:DN15 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：双卡压链接 |  | m | 1862.2
13 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:型钢 2.材质:管道支架 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | kg | 1430.69
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:管道支架除锈刷油 2.油漆品种:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | kg | 1430.69
15 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温材料 2.绝热厚度:32mm 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m3 | 5.24
污废水管道
管井内
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031001008001 | JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管 | 1.材质:JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管 2.规格:DN100 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 20.35
17 | 031001008002 | JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管 | 1.材质:JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管 2.规格:DN75 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 4.49
18 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口的机制铸铁管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 0.23
室内
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:JRPP(聚丙烯)中空内螺旋单叶片消音管 2.规格:DN100 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形懵柔性连接 |  | m | 760.2
20 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:JRPP三层复合静音管材 2.规格:DN150 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形懵柔性连接 |  | m | 28.2
21 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:JRPP三层复合静音管材 2.规格:DN100 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形懵柔性连接 |  | m | 620.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:JRPP三层复合静音管材 2.规格:DN75 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形懵柔性连接 |  | m | 897.84
23 | 031001001002 | 铸铁管 | 1.材质:高温铸铁管 2.规格:DN150 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：焊接 |  | m | 17.47
24 | 031001001003 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口的机制铸铁管 2.规格:DN150 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：承插连接 |  | m | 121.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 031001001004 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口的机制铸铁管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：承插连接 |  | m | 489.18
26 | 031001001005 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口的机制铸铁管 2.规格:DN75 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：承插连接 |  | m | 72.04
27 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:正常防腐层,一布两油 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 628.15
28 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温材料 2.绝热厚度:32mm 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m3 | 1.35
压力排水管
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN150 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.链接方式：沟槽链接 |  | m | 44.96
30 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN100 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.链接方式：沟槽链接 |  | m | 418.17
31 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:正常防腐层,一布两油 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 100.26
32 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:型钢 2.材质:管道支架 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | kg | 225.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:管道支架除锈刷油 2.油漆品种:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | kg | 225.81
34 | 031208002003 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温材料 2.绝热厚度:32mm 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m3 | 1.6
35 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 1
36 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 40
37 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 根 | 80
39 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:污水泵组(WB1) 2.型号:65JYWQ30-30-1600-5.5;扬程:30mHO;流量:30m3/h;2电机功率:5.5kW;每套2台(1 用1备) 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 14
40 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:一体化污水提升泵组(WT) 2.型号:TNWT-30/2;扬程:25mHO;流量:30m3/h;2总电机功率:8.0kW 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 1
41 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:雨水泵组(YB1) 2.型号:80JYWQ35-22-1600-5.5扬程:22mHO 流量:35m3/h2电机功率:5.5kW 每套3台(2用1备) 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 2
通气管管道
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:JRPP三层复合静音管材 2.规格:DN150 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 32.02
43 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:JRPP三层复合静音管材 2.规格:DN125 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 17.3
44 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:JRPP三层复合静音管材 2.规格:DN100 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 258.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:JRPP三层复合静音管材 2.规格:DN75 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 135.43
46 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:高密度聚乙烯HDPE沟槽单叶片静音排水管 2.规格:DN150 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 4.8
47 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:高密度聚乙烯HDPE沟槽单叶片静音排水管 2.规格:DN100 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 78.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质:高密度聚乙烯HDPE沟槽单叶片静音排水管 2.规格:DN75 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.连接方式：卡箍式直角梯形槽柔性连接 |  | m | 9.84
49 | 031208002004 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温材料 2.绝热厚度:32mm 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m3 | 0.65
雨水管道
50 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质:HDPE单层管 2.规格:DN150 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.链接方式：电热熔承插连接 |  | m | 389.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:HDPE单层管 2.规格:DN100 3.包含管件及管卡安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.链接方式：电热熔承插连接 |  | m | 173.82
52 | 031001001006 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口的机制铸铁管 2.规格:DN200 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.链接方式：承插连接 |  | m | 75.63
53 | 031001001007 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口的机制铸铁管 2.规格:DN150 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.链接方式：承插连接 |  | m | 180.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 031001001008 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口的机制铸铁管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 6.链接方式：承插连接 |  | m | 87.78
55 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:DN100 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 12
56 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:正常防腐层,一布两油 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 344.35
57 | 031208002005 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温材料 2.绝热厚度:32mm 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m3 | 0.87
套管
58 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 26
60 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 55
61 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN75 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
62 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.材质:钢管 3.规格:介质管道管径DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.含预留洞及封堵 6.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 3
63 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.材质:钢管 3.规格:介质管道管径DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.含预留洞及封堵 6.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.材质:阻火圈 2.规格:DN100 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 150
65 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:密闭套管 2.规格:DN200 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 1
66 | 080303018001 | 堵洞 | 1.位置：现浇板堵洞 2.规格：管道DN50 |  | 个 | 7
67 | 080303018002 | 堵洞 | 1.位置：现浇板堵洞 2.规格：管道DN100 |  | 个 | 364
68 | 080303018003 | 堵洞 | 1.位置：现浇板堵洞 2.规格：管道DN125 |  | 个 | 2
69 | 080303018004 | 堵洞 | 1.位置：现浇板堵洞 2.规格：管道DN150 |  | 个 | 393
70 | 080303018005 | 堵洞 | 1.位置：堵洞 2.规格：管道DN250 |  | 个 | 99
71 | 080303018006 | 堵洞 | 1.位置：堵洞 2.规格：管道DN300 |  | 个 | 5
72 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.位置：接入主楼墙体开洞 2.规格：管道DN250 |  | 个 | 18
73 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.位置：接入主楼墙体开洞 2.规格：管道DN300 |  | 个 | 5
74 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.位置：接入主楼墙体开洞 2.规格：管道DN150 |  | 个 | 31
75 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.位置：接入主楼墙体开洞 2.规格：管道DN100 |  | 个 | 2
76 | 031301002005 | 预留孔洞 | 1.位置：现浇板预留孔洞 2.规格：管道DN250 |  | 个 | 81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 031301002006 | 预留孔洞 | 1.位置：现浇板预留孔洞 2.规格：管道DN125 |  | 个 | 2
78 | 031301002007 | 预留孔洞 | 1.位置：现浇板预留孔洞 2.规格：管道DN100 |  | 个 | 326
79 | 031301002008 | 预留孔洞 | 1.位置：现浇板预留孔洞 2.规格：管道DN50 |  | 个 | 7
80 | 031301002009 | 预留孔洞 | 1.位置：现浇板预留孔洞 2.规格：管道DN150 |  | 个 | 362
81 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:暗设于墙体内的管道剔槽 2.规格:＜70的管道 3.剔槽：70mm*70mm |  | m | 872.8
82 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:暗设于墙体内的管道剔槽 2.规格:＞70的管道 3.剔槽：剔堵槽砖结构 宽mm*深mm 100*140mm |  | m | 32.7
阀门、卫生洁具
阀门
83 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 12
84 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 16
86 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 61
87 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 21
88 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 16
89 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 6
91 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 1
92 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀(含截止阀) 2.材质:DN25 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
93 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.型号:DN100 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 23
94 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.型号:DN75 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 75
95 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.型号:DN100 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 组 | 11
97 | 031005005001 | 太阳能集热装置 | 1.名称:太阳能热水器 2.型号:QBJ1-150/2.5/0-50°储热水箱容积:150L;集热面积:2.5m2;功率:2.5kW 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 套 | 2
卫生洁具
98 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:电热水器 2.型号:3KW 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 16
99 | 031005013002 | 热水器、开水炉 | 1.名称:开水器 2.型号:9KW 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 8
100 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 组 | 124
101 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 组 | 63
102 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 组 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 组 | 22
104 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 套 | 4
105 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 组 | 4
生活泵房
106 | 031001002001 | 薄壁不锈钢 | 1.材质:薄壁不锈钢 2.规格:DN150 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：焊接 |  | m | 8
107 | 031001002002 | 薄壁不锈钢 | 1.材质:薄壁不锈钢 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：焊接 |  | m | 20
108 | 031001002003 | 薄壁不锈钢 | 1.材质:薄壁不锈钢 2.规格:DN32 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.连接方式：焊接 |  | m | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 031005016001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢生活冷水箱 2.尺寸:6000×3000×3000mm(h) 3.容量:36m3 4.规格:内设水箱自洁消毒器WTS-2B 500w 5.含素混凝土基础、防虫网罩 6.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 1
110 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:变频生活给水泵组 2.型号:150KQGV-64-59-11X360m3/h,扬程:电机功率:11KWX3(台)台(2用1备) 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 套 | 1
111 | 031005014001 | 消毒器、消毒锅 | 1.名称:补氯消毒设备 2.型号:参数:XS-20 次氯酸钠产量20g/h,1200W,投加浓度<2mg/L 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 1
112 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:水质监测柜 2.规格:详见图纸 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:主控制柜 2.规格:详见图纸 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 1
114 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:投加控制柜 2.规格:详见图纸 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 1
室外工程
室外给水工程
115 | 031001007003 | 复合管 | 1.名称:钢丝网骨架复合给水管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.链接方式：电热熔连接 |  | m | 409.58
116 | 031001007004 | 复合管 | 1.名称:钢丝网骨架复合给水管 2.规格:DN150 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.链接方式：电热熔连接 |  | m | 47.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 031001007005 | 复合管 | 1.名称:钢丝网骨架复合给水管 2.规格:DN200 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.链接方式：电热熔连接 |  | m | 397
118 | 040504003001 | 成品井 | 1.名称:阀门井 2.图集:参图集05S502-16 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 座 | 8
119 | 040504003002 | 成品井 | 1.名称:水表井 2.图集:参图集05S502-136 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 座 | 1
120 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:参图集13S201-19 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 套 | 6
雨污水工程
121 | 040501003001 | 热态缠绕结构壁管C型管 | 1.名称:热态缠绕结构壁管C型管 2.材质及规格:DN400 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.链接方式：双密封承插口连接 |  | m | 47.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 040501003002 | 热态缠绕结构壁管C型管 | 1.名称:热态缠绕结构壁管C型管 2.材质及规格:DN350 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.链接方式：双密封承插口连接 |  | m | 45.14
123 | 040501003003 | 热态缠绕结构壁管C型管 | 1.名称:热态缠绕结构壁管C型管 2.材质及规格:DN300 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.链接方式：双密封承插口连接 |  | m | 471.6
124 | 040501003004 | 热态缠绕结构壁管C型管 | 1.名称:热态缠绕结构壁管C型管 2.材质及规格:DN200 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 5.链接方式：双密封承插口连接 |  | m | 102.97
125 | 040501003005 | 热态缠绕结构壁管C型管 | 1.名称:热态缠绕结构壁管C型管 2.材质及规格:DN100 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 4.连接方式：双密封承插口连接 |  | m | 115.99
126 | 040504003003 | 成品井 | 1.名称:雨水井 2.图集:塑料检查井L13S8 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 座 | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称:雨水口 2.图集:16S518-42 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 座 | 33
128 | 040504003004 | 成品井 | 1.名称:污水井 2.图集:塑料检查井L13S8 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 座 | 42
129 | 080101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:≧0.8m 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m3 | 195.3
130 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:分层夯实 2.材料品种:素土回填 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m3 | 151.9
人防给排水
压力排水工程
131 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 2.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 11.16
133 | 031001002006 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 194.1
134 | 031001002007 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 43.61
135 | 031001002008 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 121.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:防爆 3.型号:DN80 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 17
137 | 030109001004 | 泵 | 1.名称:手摇泵(排水) 2.型号:SH-38 (含口部备用两台) Q=2.34~3.53m3/h,H=0.30Mpa 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 5
138 | 030109001005 | 泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 10
139 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 10
140 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 根 | 10
142 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.材质:无缝钢管 3.规格:介质管道管径DN25 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.含预留洞及封堵 6.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 11
143 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.材质:无缝钢管 3.规格:介质管道管径DN32 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.含预留洞及封堵 6.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 1
144 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.材质:无缝钢管 3.规格:介质管道管径DN50 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.含预留洞及封堵 6.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.材质:无缝钢管 3.规格:介质管道管径DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.含预留洞及封堵 6.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 4
给水工程
146 | 031001007006 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 66.63
147 | 031001007007 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN80 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 29.54
148 | 031001007008 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN65 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 3.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 031001007009 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN63 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 9.56
150 | 031001007010 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 46.98
151 | 031001007011 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN40 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 36.66
152 | 031001007012 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN32 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 107.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 031001007013 | 复合管 | 1.名称:涂塑钢管 2.材质、规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 4.含管件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | m | 380.99
154 | 031005016002 | 水箱 | 1.名称:不锈钢装配水箱 2.材质:6200*5500*3000mm 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 1
155 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:DN25 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 11
156 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.名称:水龙头 2.材质:DN25 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 11
157 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.名称:浮球阀 2.材质:DN50 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 4
158 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.名称:浮球阀 2.材质:DN32 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.名称:防护阀门 2.材质:DN32 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 1
160 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.名称:防护阀门 2.材质:DN50 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
161 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.名称:防护阀门 2.材质:DN80 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 4
162 | 030109001006 | 泵 | 1.名称:手摇泵(给水) 2.型号:SH-38 Q=2.34~3.53m3/h,H=0.30Mpa 3.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 台 | 3
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 031401020001 | 夜间施工增加
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021001 | 冬雨季施工
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 500000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 |  |  | 500000

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
3 | 给排水抗震支架 | 458715.6 | 41284.4 |  | 500000
本页小计 |  | 458715.6 | 41284.4 |  | 500000 | [5 empty] | --
合计 |  | 458715.6 | 41284.4 |  | 500000 | [5 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-给排水 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。